## ИБП
№ | Место установки | Техническое место в SAP | Единица оборудования в SAP | Тип ИБП | Серийный номер ИБП | Мощность ИБП, ВА | Тип батарейного шкафа ИБП. | Тип аккумуляторных батарей (АКБ) | Количество АКБ, шт. | Примечания
1 | ОБП \ АБК \ Кабинет 101\ Кабинет 101 | - | - | APC BACK UPC PRO 1200 | 4B1651P40153 | 1200 ВА | APCRBC124 Cartridge # 124 | 12 В - 9 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
2 | ОБП \ АБК \ Кабинет 102\ Инспектор по кадрам |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52307 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
3 | ОБП \ АБК \ Кабинет 103\ Главный специалист |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00833 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
4 | ОБП \ АБК \ Кабинет 104\ Ведущий бухгалтер |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01318 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
5 | ОБП \ АБК \ Кабинет 105\ Администратор |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADMN0500L | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
6 | ОБП \ АБК \ Кабинет 106\ Телекомуникационная |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1243233955 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
7 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07651 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
8 | ОБП \ АБК \ Кабинет 107\ Офисное помещение УКС |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52009 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
9 | ОБП \ АБК \ Кабинет 108\ Каб.108 КИТСО |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52054 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
10 | ОБП \ АБК \ Кабинет 110\ Ведущий специалист СБ\ Ведущий специалист СБ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01284 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
11 | ОБП \ АБК \ Кабинет 111(Склад)\ UPS |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01178 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
12 | ОБП \ АБК \ Кабинет 112\ Ведущий инженер ИТ |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05400 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
13 |  |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X01947 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
14 | ОБП \ АБК \ Кабинет 112\ Ведущий инженер по связи |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADMN05013 | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
15 |  |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X02003 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
16 | ОБП \ АБК \ Кабинет 113\ Администратор |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01062 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
17 | ОБП \ АБК \ Кабинет 116\ Главный специалист СБ |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1528340851 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
18 |  |  |  | MGE UPS System NOVA 1100 AVR | AN3G2200G | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
19 | ОБП \ АБК \ Кабинет 122\ Телекомуникационная |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1348141303 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
20 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07607 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
21 | ОБП \ АБК \ Кабинет 124 Мед пункт\ Регистратура |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51629 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
22 | ОБП \ АБК \ Столовая ОБП Джаркудук\ Общая |  |  | MGE UPS System NOVA 1100 AVR | AN3Q2200Y | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
23 | ОБП \ АБК \ Столовая ОБП Джаркудук\ Заведущий производством |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00826 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
24 | ОБП \ АБК \ Кабинет 120 Конференц зал \ Инвентарная\ SENNHEISER |  |  | APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V | QS1543170027 | 8000 ВА | SRT192RMBP2 | 12 В - 9 Ач | 16 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
25 |  |  |  | APC SMART-UPS SRT 192V 8 AND 10KVA RM BATTERY PACK |  | 10000 ВА | SRT192RMBP2 | 12 в - 7,2 Ач | 16 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
26 | ОБП \ АБК \ Кабинет 120 Конференц зал \ Инвентарная\ Прочее |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01199 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
27 | ОБП \ Гостиница \ Этаж 1 \ Телекомуникационная\ Телекомуникационная |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1243233954 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
28 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1413T01748 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
29 | ОБП \ Гостиница \ Этаж 2 \ Комната 212\ Комната 212 |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01050 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
30 | ОБП \ Общежитие ИТР \ Этаж 1 \ Комната 102\ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00832 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
31 | ОБП \ Общежитие ИТР \ Этаж 2 \ Комната 210\ |  |  | APC BACK UPC PRO 1200 | S3B1626X20049 | 1200 ВА | APCRBC124 Cartridge # 124 | 12 В - 9 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
32 | ОБП \ Общежитие ИТР \ Этаж 2 \ Телекомуникационное\ Телекомуникационное |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1243233956 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
33 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1415T01886 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
34 | ОБП \ Общежитие №1 \ Комната 102\ Телекомуникационный шкаф № 2 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1243133588 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
35 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07733 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
36 | ОБП \ Общежитие №2 \ Комната 102\ Телекомуникационный шкаф №3 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1243231534 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
37 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07569 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
38 | ОБП \ Общежитие №3 \ Комната 102\ Телекомуникационный шкаф № 4 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | WS1243231531 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
39 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07732 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
40 | ОБП \ Общежитие №4 \ Комната 102\ Телекомуникационный шкаф № 5 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1243231533 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
41 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07649 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
42 | ОБП \ Общежитие №5 \ Комната 102\ Телекомуникационный шкаф № 14 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS124323395 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
43 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07655 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
44 | ОБП \ Котельная\ Котельня |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51991 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
45 |  |  |  | MGE UPS System NOVA 1100 AVR | AN3G2200X | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
46 | ОБП \ Котельная\ Телекомуникационный шкаф |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1243231491 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
47 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07606 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
48 | ОБП \ ЦОД ОБП\ Оператор ЦОД |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05593 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
49 | ОБП \ ЦОД ОБП\ Телекомунникационый шкаф № 4 |  |  | APC Smart-UPS RT 2000 ВА | QS1532241100 | 2000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 6 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
50 | ОБП \ ЦОД ОБП\ Помещение ЦОД |  |  | APC MGE Galaxy 3500 | PS1403331817 | 3500 ВА | SYBTH4 | 12 в - 7,2 Ач |  | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
51 |  |  |  | APC MGE Galaxy 3500 | PS1403331821 | 3501 ВА | SYBTH4 | 12 в - 7,2 Ач |  | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
52 | ОБП \ Транспортный участок Крытая автостоянка ОБП\ Начальник транспорного участка |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00096 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
53 | ОБП \ Транспортный участок Крытая автостоянка ОБП\ Механик транспортного участка |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01283 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
54 | ОБП \ Транспортный участок Крытая автостоянка ОБП \ Телекомуникационная\ Телекомуникационный шкаф |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1243233949 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
55 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07691 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
56 | ОБП \ РММ \ Кабинет 114 Мастер РТО\ Мастер РТО |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00442 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
57 | ОБП \ РММ \ Кабинет 115 Мастер УЭ ТВС\ Мастер УЭ ТВС |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05613 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
58 | ОБП \ РММ \ Кабинет 116 Мастер УР\ Мастер УР |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01280 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
59 | ОБП \ РММ\ Кабинет 120 Участок испытаний СППК |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADMM42009 | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
60 | ОБП \ РММ \ Кабинет 123 Телекомуникационная\ Телекоммуникационная |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1243133719 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
61 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07595 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
62 | ОБП \ КПП\ Контейнер охраны |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51901 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
63 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 101 Начальник метрологической лаборатории\ Начальник метрологической лаборатории |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01584 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
64 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 102 Лаборатория АСУТП\ Инженер АСУП |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01092 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
65 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 103 Кабинет ITPS - Asia (Склад КИТСО)\ Старший инженер |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X01491 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
66 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 103 Кабинет ITPS - Asia (Склад КИТСО)\ Инженер ИТ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52209 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
67 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 103 Кабинет ITPS - Asia (Склад КИТСО)\ Инженер ВОЛС |  |  | Eaton Ellipse Pro 1200 | G362E04023 | 1200 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
68 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 103 Кабинет ITPS - Asia (Склад КИТСО)\ На хранении |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00225 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
69 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 107 Комната поверителей\ Комната поверителей |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51987 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
70 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 108 Лаборатория по колибровке СИ\ Лаборатория по колибровке СИ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52041 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
71 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 109 Мастерская по ремонту средств измерения\ Слесарь КиПиА |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52329 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
72 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 109 Мастерская по ремонту средств измерения\ Мастер КиПиА |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00845 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
73 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 109 Мастерская по ремонту средств измерения\ Мастер КиПиА |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00647 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
74 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 112 Лабаратория по калибровке уровномеров\ Комната поверителей |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51989 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
75 | ОБП \ Метрологическая лаборатория \ Кабинет 114 Операторная\ Комната поверителей |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51981 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
76 | ОБП \ Метрологическая лаборатория\ Телекоммуникационная |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1348141299 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
77 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | 5S1349T07650 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
78 | ОБП \ Warehouse "Gissar" MTO ОБП\ Разное |  |  | АРС Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack |  |  | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 6 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
79 | ОБП \ Контейнер ИТ\ UPS |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS1032019531 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
80 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | IS1043004704 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
81 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | IS1034005660 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
82 | УКПГ \ Операторная \ Каб. 4 Операторная мониторинга АСУТП\ Инженер АСУТП |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01528 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
83 | УКПГ \ Операторная \ Каб. 5 ЦПУ\ Оператор пульта УКПГ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01091 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
84 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00054 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
85 | УКПГ \ Операторная \ Каб. 5 ЦПУ\ Начальник ЦДС |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01537 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
86 | УКПГ \ Операторная \ Каб. 14 Мастер ДНГ УКПГ\ Диспечер |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423240320 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
87 | УКПГ \ Операторная \ Каб. 15 Дежурный КИПиА\ Дежурный КИПиА |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52297 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
88 | УКПГ \ Операторная \ Каб. 15 Дежурный КИПиА\ Оператор ДНГ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51966 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
89 | УКПГ \ Операторная \ Телекомуникационное помещение\ ШК-2 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1424241147 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
90 | УКПГ \ Операторная \ Телекомуникационное помещение\ ШК-3 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340682 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
91 | УКПГ \ Операторная \ Телекомуникационное помещение\ ШК-4 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1424241155 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
92 | УКПГ \ Операторная \ Телекомуникационное помещение\ ШК-8 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1424241216 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
93 | УКПГ \ Операторная \ Каб. 17 Диспетчерская энергослужбы\ Диспетчерская энергослужбы |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52015 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
94 | УКПГ \ Операторная \ Каб. 17 Диспетчерская энергослужбы\ АИИСКУЭ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52065 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
95 | УКПГ \ Химлаборатория \ Каб. 1 Начальник лаборатории\ Начальник лаборатории |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01576 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
96 | УКПГ \ Химлаборатория \ Каб. 2 Инженерная\ Начальник лаборатории |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00657 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
97 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00652 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
98 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00875 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
99 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00008 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
100 | УКПГ \ Химлаборатория \ Каб. 11 Архив\ Начальник лаборатории |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52166 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
101 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00651 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
102 | УКПГ \ Химлаборатория \ Каб. 12 Хромотографическая\ Начальник лаборатории |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00642 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
103 | УКПГ \ Химлаборатория \ Каб. 12 Хромотографическая\ Начальник лаборатории |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01575 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
104 | УКПГ \ Химлаборатория \ Каб. 12 Хромотографическая\ Начальник лаборатории |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00658 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
105 | УКПГ \ Химлаборатория \ Каб. 12 Хромотографическая\ Начальник лаборатории |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00876 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
106 | УКПГ \ Химлаборатория \ Телекомуникационное помещение\ Телекомуникационный шкаф |  |  | Legrand Daker DK 1000 | 1003410205 | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 3 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
107 |  |  |  | Legrand Daker Battery cabinet DK1000 |  | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
108 | УКПГ \ АБК \ Этаж 1 \ Каб. 104 Начальник подразделения охраны\ Начальник подразделения охраны |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51971 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
109 | УКПГ \ АБК \ Этаж 1 \ Каб. 114 ITPS Asia\ Центр мониторинга |  |  | Legrand Daker DK 3kVA | Q40GE00051 | 3000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 В - 9 Ач | 6 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
110 | УКПГ \ АБК \ Этаж 1 \ Каб. 114 ITPS Asia\ Инженер "ITPS Asia" |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01200 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
111 | УКПГ \ АБК \ Этаж 1 \ Каб. 114 ITPS Asia\ Инженер "ITPS-Asia" |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADMN05010 | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
112 | УКПГ \ АБК \ Этаж 1 \ Каб. 114 ITPS Asia\ Инженер "ITPS-Asia" |  |  | Eaton Ellipse Pro 1200 | G362E04009 | 1200 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
113 | УКПГ \ АБК \ Этаж 1 \ Каб. 121 Maorif plus\ Maorif plus |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01051 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1
114 | УКПГ \ АБК \ Этаж 1 \ Каб. 134 Слесари КИПИА\ Слесары КИПИА |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01324 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
115 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 201 Начальник ЦДНГ\ Начальник ЦДНГ |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | 3S1506X05403 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
116 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 202 Делопроизводитель\ Делопроизводитель |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52339 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
117 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 203 Заместитель начальника по производству\ Зам. Начальника ЦДНГ Гиссар |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05595 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
118 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 204 Зам. начальника по ТОРО\ Зам. начальник по ТОРО |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00834 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
119 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 205 Начальник УЭ\ Начальник УЭ |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADML0400B | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
120 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 206 Начальник КиПиА\ Начальник КиПиА |  |  | APC BACK UPC PRO 1200 | S4B1648P38831 | 1200 ВА | APCRBC124 Cartridge # 124 | 12 В - 9 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
121 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 210 Начальник Службы ПБ, ОТ и ООС\ Начальник службы ОТ, ТБ и ООС |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05412 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
122 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 211 Инженеры ООС\ Ведущий инженер ООС |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340448 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
123 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 212 Инженеры ИТ\ Инженер ИТ |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05518 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
124 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 212 Инженеры ИТ\ Инженер Связи |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01510 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
125 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 213 Телекоммуникационное помещение\ Телекоммуникационный шкаф №1 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1424241160 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
126 |  |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340670 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
127 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 213 Телекоммуникационное помещение\ Телекоммуникационный шкаф №2 |  |  | Legrand Daker DK 1000 | 1004009227 | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 3 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
128 |  |  |  | Legrand Daker Battery cabinet DK1000 |  | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
129 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 213 Телекоммуникационное помещение\ Телекоммуникационное помещение |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340666 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
130 |  |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | S3S1506X05518 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
131 |  |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05641 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
132 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK |  | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
133 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK |  | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
134 |  |  |  | APC RBC31 Кассета для аккумуляторов |  |  | Кассета |  | 4 | https://www.apc.com/shop/hr/en/products/APC-Replacement-Battery-Cartridge-31/P-RBC31
135 |  |  |  | APC RBC31 Кассета для аккумуляторов |  |  | Кассета |  | 4 | https://www.apc.com/shop/hr/en/products/APC-Replacement-Battery-Cartridge-31/P-RBC31
136 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 215 Диспетчерская\ Мастер ДНГ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P522309 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
137 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 215 Диспетчерская\ Оператор ДНГ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51704 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
138 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 216 Начальник УР\ Начальник УР |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01043 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
139 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 217 Мастер УР\ Мастер УР |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADMN0500C | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
140 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 218 Начальник УЭТ\ Начальник УЭТ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52075 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
141 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 219 Ведущий инженер ТОРО\ Ведущий инженер службы по ТОРО |  |  | EATON EX 1000 RT2U | ADMM4200G | 1000 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
142 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 219 Ведущий инженер ТОРО\ Ведущий инженер службы по ТОРО |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52312 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
143 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 220 Мастер УЭ\ Мастер БЭС |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423240379 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
144 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 221 Инженер участка энергетики\ Инженер-энергетик |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADMM42004 | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
145 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 222 Инженер УР\ Инженер-механик |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05396 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
146 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 222 Инженер УР\ Инженер-механик |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01529 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
147 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 224 Бригада химизации\ Мастер бригады химизации |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01190 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
148 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00087 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
149 |  |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51976 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
150 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 225 Инженер участка ремонта\ Главный специалист |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01047 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
151 |  |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340624 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
152 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 226 Ведущий инженер УЭ\ Ведущий инженер УЭ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01317 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
153 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01296 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
154 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 230 Мастер КИПиА\ Мастер КИПИА |  |  | Eaton Ellipse Pro 1200 | G362E04002 | 1200 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
155 |  |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52342 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
156 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 231 Мастер УЭТ\ Мастер УЭТ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01491 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
157 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 232 Мастер ЭХЗ\ Мастер ЭХЗ |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05542 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
158 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 232 Мастер ЭХЗ\ Электромонтёры ЭХЗ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01104 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
159 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 233 Мастер ДНГ и К\ Operator DNG |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51720 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
160 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 233 Мастер ДНГ и К\ Мастер ДНГ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00869 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
161 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 236 ПТС\ Инженер-технолог |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01508 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
162 |  |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51975 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
163 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 236 ПТС\ Инженер-технолог |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00060 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
164 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 236 ПТС\ Инженер-технолог |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01504 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
165 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 236 ПТС\ Геолог |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52317 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
166 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 236 ПТС\ Ведущий геолог |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52001 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
167 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 236 ПТС\ Ведущий инженер-технолог |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52062 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
168 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 236 ПТС\ Начальник ПТС |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADMM4200D | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
169 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 237 Начальник службы АСУП\ Начальник службы АСУП |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01514 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
170 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 238 Начальник УД и КПГ\ Начальник УД и КПГ |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADMM4200E | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
171 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 239 Инженер КИПиА\ Инженер КИПиА |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52336 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
172 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 240 Инженер ОТН и ЗК\ Ведущий инженер ОТН и ЗК |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01068 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
173 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 240 Инженер ОТН и ЗК\ Дефектоскопист 5-го разряда |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01032 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
174 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 241 Инженеры ПБ и ОТ\ Ведущий инженер ПБ и ОТ |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1424241158 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
175 | УКПГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 242 Учебный класс\ Учебный класс |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01031 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
176 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00020 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
177 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01288 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
178 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00095 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
179 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00053 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
180 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 1 Этаж\ петчер ВЧПБ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00051 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
181 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 1 Этаж\ Каб. 107 Учебный класс УзВЧ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00655 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
182 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 1 Этаж \ Каб 115 Телекоммуникационное помещение\ Телекомуникационный шкаф |  |  | Legrand Daker DK 1000 | 1003410165 | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 3 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
183 |  |  |  | Legrand Daker Battery cabinet DK1000 |  | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
184 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 1 Этаж\ Каб 116 Учебный класс ВЧПБ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52017 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
185 |  |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51963 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
186 |  |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52314 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
187 |  |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52079 | 351 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
188 |  |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51952 | 352 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
189 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 1 Этаж\ Каб.119 Начальник части ВЧПБ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01526 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
190 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 1 Этаж\ Каб.120 Кабинет начальника УзВЧ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00817 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
191 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 2 Этаж\ Каб. 204 Начальник части ВЧПБ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00088 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
192 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 2 Этаж \ Каб. 209 Инспектор ПБ\ Каб. 209 Инспектор ПБ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52063 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
193 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 2 Этаж \ Каб. 209 Инспектор ПБ\ Каб. 209 Замеситель начальника отдела ПБ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01530 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
194 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 2 Этаж\ Каб. 210 Заместитель по кадрам ВЧПБ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01112 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
195 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 2 Этаж\ Каб. 211 Заместитель начальника отдела ПБ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01513 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
196 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 2 Этаж \ Каб. 214 Старший механник ВЧПБ\ Каб.214 Делопроизводитель ВЧПБ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00641 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
197 | УКПГ \ ВЧПБ-4 и УзВЧ \ 2 Этаж \ Каб. 214 Старший механник ВЧПБ\ Каб.214 Старший механик ВЧПБ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P51952 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
198 | УКПГ \ КПП\ КПП УКПГ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52274 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
199 | УКПГ \ КПП\ Телекоммуникационное помещение |  |  | Legrand Daker DK 1000 | 1003019068 | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 3 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
200 |  |  |  | Legrand Daker Battery cabinet DK1000 |  | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
201 | УППГ \ Операторная \ Операторная УППГ\ Операторная УППГ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52007 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
202 | УППГ \ Операторная \ Операторная УППГ\ Операторная УППГ |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340663 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
203 | \ УППГ \ Операторная \ Дежурный КИПиА\ Дежурный КИПиА |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05394 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
204 | УППГ \ Операторная \ Кабинет 22 Комната персонала ИТ\ Оператор установки |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X01429 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
205 | УППГ \ Операторная \ Диспетчерская энегргослужбы Каб 21\ Диспетчер |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52285 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
206 | УППГ \ Операторная \ Инженер мониторинга АСУТП\ Инженер мониторинга АСУТП |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01507 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
207 | УППГ \ Операторная \ Инженер мониторинга АСУТП\ Инженер мониторинга АСУТП |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52027 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
208 | УППГ \ Операторная \ Каб. 19 Комната дежурного персонала\ Оператор ДНГ |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05546 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
209 | УППГ \ Операторная \ Телекомуникационная\ Телекомуникационный шкаф №8 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340507 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
210 |  |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340684 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
211 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 201 Мастер ДКС\ Мастер ДКС |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52050 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
212 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 202 Инженер энергетик и ТВС\ Инженер энергетик |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1424241159 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
213 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 202 Инженер энергетик и ТВС\ Мастер ТВС |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00870 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
214 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 203 Учебный класс ПБ, ОТ и ООС\ Учебный класс ПБ, ОТ и ООС |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01313 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
215 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00083 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
216 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 204 ITPS-Asia\ Инженер ITPS-Asia |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52045 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
217 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 206 Телекомуникационное помещение\ Телекомунникационный шкаф |  |  | Legrand Daker DK 4500 | 1003410179 | 4500 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 В - 9 Ач | 16 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
218 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 212 Инженер ПБ и ОТ "Адамташ"\ Инженер |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00063 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
219 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 213 Мастер КИПиА\ Мастер КИПиА |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01103 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
220 |  |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X01431 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
221 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 214 Мастер ДНГ\ Мастер ДНГ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52018 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
222 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 214 Мастер ДНГ\ Мастер ДНГ |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADMN0500F | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
223 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 215 Мастер УР "Адамташ"\ Мастер УР |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01506 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
224 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 216 Мастер ДНГ\ Мастер ДНГ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00825 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
225 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 217 Начальгик УДиКПГ\ Каб.217 Начальгик УДиПГ Адамташ |  |  | Eaton Ellipse Pro 1200 | G632E04039 | 1200 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
226 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 219 Мастер ТВС\ Мастер ТВС |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q21GJ01285 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
227 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 229 Инженер технолог. Геолог.\ Инженер технолог. Геолог. |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X01446 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
228 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 229 Инженер технолог. Геолог.\ Геолог |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01111 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
229 | УППГ \ АБК \ Этаж 2 \ Каб. 231 Комната опeраторов добычи\ Комната операторов добычи |  |  | APC Smart-UPS 1000VA 230V SMT1000I | 3S1506X05551 | 1000 ВА | RBC6 | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
230 | ППГ \ ВЧПБ-7 и УзВЧ \ Каб. 104 Кабинет диспетчеров\ Каб.104 Кабинет диспетчеров УППГ ВЧПБ-5 |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00671 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
231 | УППГ \ ВЧПБ-7 и УзВЧ \ Каб. 112.2 Районный инженер УзВЧ\ Каб.112.2 Районный инженер УзВЧ |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01198 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
232 |  |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01044 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
233 | УППГ \ ВЧПБ-7 и УзВЧ \ Каб. 119 Учебный класс (УзВЧ)\ Каб.119 Учебный класс (УзВЧ) |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00077 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
234 | УППГ \ ВЧПБ-7 и УзВЧ \ Каб. 205 Каб. Инспектор ООО ПБ\ Каб.205 Начальник ПБ |  |  |  | Q22GJ01034 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
235 | УППГ \ ВЧПБ-7 и УзВЧ \ Каб. 205 Каб. Инспектор ООО ПБ\ Каб.205 Кабинет начальника смены |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01279 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
236 | УППГ \ ВЧПБ-7 и УзВЧ \ Каб. 206 Каб. старшего механика и инструктора ГДЗС\ Каб.206 Каб. старшего механика и инструктора ГДЗС |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01532 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
237 | УППГ \ ВЧПБ-7 и УзВЧ \ Каб. 211 Кабинет начальника ВЧПБ-5\ Каб.211 Кабинет начальника ВЧПБ-5 |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ00637 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
238 | УППГ \ ВЧПБ-7 и УзВЧ\ Телекоммуникационное помещение |  |  | Legrand Daker DK 1000 | 1003279858 | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 3 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
239 | \ УППГ \ КПП\ КПП УППГ |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52043 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
240 | УППГ \ КПП\ Телекомуникационное помещение |  |  | Legrand Daker DK 1000 | 1003019148 | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 3 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
241 | ЮКБ \ КПП\ Телекомуникационный шкаф |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS1032019515 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
242 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | IS1043004699 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
243 | ЮКБ \ КПП\ Техническая служба КИТСО |  |  | APC Back-UPS CS 350 | 4B1409P52151 | 350 ВА | RBC2 | 12 в - 7,2 Ач | 1 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
244 | ЮКБ \ Вахтовый поселок \ Общежитие VIP\ Комната 2 телекомуникационный шкаф |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS1030006864 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
245 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | IS1043004701 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
246 | ЮКБ \ Вахтовый поселок \ Столовая\ Телекомуникационный шкаф |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS1032019506 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
247 | ЮКБ \ Вахтовый поселок \ Бухгалтер\ Телекомуникационый шкаф |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS1023013999 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
248 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | IS1028000486 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
249 | ЮКБ \ Вахтовый поселок \ Администратор |  |  |  | Q22GJ01045 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
250 | ЮКБ \ Вахтовый поселок \ Хоз блок\ Телекомуникационый шкаф |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS1023013988 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
251 | ЮКБ \ MTO\ Зав склада |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1424241161 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
252 | ЮКБ \ MTO\ Кладовщик |  |  | EATON ELLIPSE 1100 | ADMM4200J | 1100 ВА | Внутреннее расположение | 12 в - 7,2 Ач | 2 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
253 | ЮКБ \ MTO\ Телекоммуникационный шкаф |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS1032019504 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
254 | ЮКБ \ Оператор АЗС\ Оператор АЗС |  |  | Legrand Niky 800VA IS | Q22GJ01056 | 800 ВА | Внутреннее расположение | 12 В - 9 Ач | 1 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
255 | ЮКБ \ ЦОД Оккул\ Телекомунникационый шкаф № 1 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340516 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
256 | ЮКБ \ ЦОД Оккул\ Телекомунникационый шкаф № 2 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423240312 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
257 | ЮКБ \ ЦОД Оккул\ Телекомунникационый шкаф № 3 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1429242682 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
258 | ЮКБ \ ЦОД Оккул\ Телекомунникационый шкаф № 4 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | 3S1506X05399 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
259 | ЮКБ \ АБК \ Кабинет 1\ Телекомуникационный шкаф |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS013013983 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
260 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | IS1028000484 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
261 |  |  |  | APC SMART UPS RT 1000 BATTERY PACK | IS1032004978 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 3 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
262 | ЮКБ \ УПН \ КПП\ Телекомуникационный шкаф |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS1039006640 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
263 | БЛС-1 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340475 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
264 | БЛС-3 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340604 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
265 | БЛС-4 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423240292 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
266 | БЛС-6 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340611 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
267 | БЛС-7 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340619 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
268 | БЛС-10 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423240324 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
269 | БЛС-11 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340492 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
270 | БЛС-12 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423240328 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
271 | БЛС-14 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423240330 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
272 | БЛС-15 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS1030006872 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
273 | БЛС-16 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340486 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
274 | БЛС-17 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340480 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
275 | БЛС-18 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340514 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
276 | БЛС-19 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340494 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
277 | БЛС-20 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340692 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
278 | БЛС-22 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340474 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
279 | БЛС-23 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423240325 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
280 | БЛС-24 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340495 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
281 | УЗА-37 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340493 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
282 | УЗА-38 |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340468 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
283 | НС-2 |  |  | Legrand Daker DK 1000 | 1003410325 | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 3 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
284 | НС-3 |  |  | Legrand Daker DK 1000 | 1003019091 | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 3 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
285 | ПС-110/10 Кв Джаркудук |  |  | Legrand Daker DK 1000 | 1003127718 | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 3 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
286 |  |  |  | Legrand Daker Battery cabinet DK1000 |  | 1000 ВА | Модульное в пластиковой упаковке | 12 в - 7,2 Ач | 4 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
287 | ГСП-1 Адамташ |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340476 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
288 | ГСП-2 Адамташ |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340639 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
289 | ГСП-1 Гумбулак |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | JS1032019516 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
290 | ГСП-2 Гумбулак |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423140436 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
291 | ГСП-3 Гумбулак |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1423340696 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
292 | МПУ ГСП-1 Джаркудук |  |  | APC Smart-UPS RT 1000 | QS1424241151 | 1000 ВА | RBC-31 | 12 В - 9 Ач | 4 | https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hr-1234w-9-a-ch/526991048/spec?clid=703&cpa=0
293 |  |  |  | APC SMART-UPS SRT 192V 8 AND 10KVA RM BATTERY PACK | ZS1118047552 | 10000 ВА | SRT192RMBP2 | 12 в - 7,2 Ач | 16 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
294 |  |  |  | APC SMART-UPS SRT 192V 8 AND 10KVA RM BATTERY PACK | ZS1118047551 | 10000 ВА | SRT192RMBP2 | 12 в - 7,2 Ач | 16 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
295 |  |  |  | APC SMART-UPS SRT 192V 8 AND 10KVA RM BATTERY PACK | ZS1118047555 | 10000 ВА | SRT192RMBP2 | 12 в - 7,2 Ач | 16 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml
296 |  |  |  | APC SMART-UPS SRT 192V 8 AND 10KVA RM BATTERY PACK | ZS1118047553 | 10000 ВА | SRT192RMBP2 | 12 в - 7,2 Ач | 16 | https://www.ixbt.com/power/ups/apc_bc750rs.shtml