## Лист1
Площадка | Адрес сервера СРК | Система СРК | Название задания | Источник резервируемых данных | Резервируемые данные | Носитель использумый для записи | Расписание | Объём одной полной копии, ГБ | Объём одной инкрементальной копии, ГБ | Примечания
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | AD-DC3003UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Доменный контроллер AD-DC3003UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ System Reserved | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 5,19 day at 12:00 Incr -Every 13,27 day at 12:00 | 28.24 | 7.16
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | AD-DC3005UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Доменный контроллер AD-DC3005UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ System Reserved | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 5,19 day at 01:00 Incr -Every 13,27 day at 01:00 | 24.68 | 5.68
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | EX-MBX3001UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Почтовый сервер EX-MBX3001UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ D:\ E:\ Recovery | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 9,23 day at 12:00 Incr -Every 12,26 day at 12:00 | 608.22 | 414.18
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | EX-MBX3002UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Почтовый сервер EX-MBX3002UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ D:\ E:\ Recovery | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 9,23 day at 04:00 Incr -Every 12,26 day at 02:00 | 589.24 | 416.68
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | FS-DOGGM_USERS | Сервер хранения пользовательских данных FS-DOGGM | Filesystem backup (Персональные папки пользователей) D:\Users | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 7,21 day at 12:00 Incr -Every 15,29 day at 12:00 | 248.92 | 7.15
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | HV-VMH3001UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | HYPER-V HV-VMH3001UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 6,20 day at 12:00 Incr -Every 14,28 day at 12:00 | 51.08 | 3.8
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | HV-VMH3002UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | HYPER-V HV-VMH3002UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 6,20 day at 01:00 Incr -Every 14,28 day at 01:00 | 30.03 | 2.83
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | HV-VMH3003UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | HYPER-V HV-VMH3003UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 7,21 day at 05:00 Incr -Every 15,29 day at 02:00 | 30.79 | 2.66
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | HV-VMH3004UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | HYPER-V HV-VMH3004UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 7,21 day at 06:00 Incr -Every 15,29 day at 03:00 | 20.59 | 3.37
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | HV-VMH3007UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | HYPER-V HV-VMH3007UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ D:\ E:\ System reserved | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 6,20 day at 02:00 Incr -Every 14,28 day at 02:00 | 369.7 | 2.83
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | HV-VMH3008UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | HYPER-V HV-VMH3008UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ D:\ E:\ System reserved | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 9,23 day at 06:00 Incr -Every 12,26 day at 04:00 | 84.72 | 16.64
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | SRV-FS3003UZ_SHARES | File Server SRV-FS3003UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup D:\ E:\ | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 1 day at 12:00 Incr -Every 10,16,22,28 day at 12:00 | 2678.98 | 40.29
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | SRV-LOG3001UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Сервер логов SRV-LOG3001UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Filesystem backup Configuration C:\ D:\ E:\ F:\ Recovery | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 11 day at 12:00 Incr -Every 25 day at 12:00 | Только создан. Данных нет | Только создан. Данных нет
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | IDB_BACKUP_INT | Internal Database Data Protector | HV-VMH3008UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ DPIDB | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 10,16,22,28 day at 21:00 | 5.55
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | EX-MBX3001UZ_GSR-DAG-1 | EX-MBX3001UZ_GSR-DAG-1 | MS Exchange 2010+ Server EX-MBX3001UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 8,18 day at 24:00 | 477.42
Гиссар | Hv-vmh3008uz (172.23.220.182) | HPE DP 9.06 | EX-MBX3002UZ_GSR-DAG-1 | EX-MBX3002UZ_GSR-DAG-1 | MS Exchange 2010+ Server EX-MBX3002UZ.INT.LUKOIL-INTERNATIONAL.UZ | Ленточная библиотека HPE G3 2040 | Full -Every 8,18 day at 02:00 | 473.04
Note on I1: Shchepin, Stepan V.: Без учёта сжатия