## DTN
| Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[8 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es) |  |  |  |  | Subnet |  |  |  | Address(es)
[6 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УКПГ ДЖАРКУДУК
| Операторная | UzG-D-UKPG-SW-01 | WS-C4507R+E (VSS) | Loopback1 | [12 empty] | 172 | 23 | 254 |  | 1 |  | /32
24 |  |  |  | VLAN10 | (Операторная) | 10 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 0 | 2 |  | /26 | 10 | ITS_DJK_OPR | 172 | 23 | 227 | 0 | 1 |  | /26
79 |  |  |  | VLAN11 | (АБК) | 11 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 226 | 0 | 2 |  | /24 | 11 | ITS_DJK_ABK | 172 | 23 | 226 | 0 | 1 |  | /24 |  |  | IP-адрес
12 |  |  |  | VLAN12 | (Лаборатория) | 12 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 64 | 66 |  | /26 | 12 | ITS_DJK_LBR | 172 | 23 | 227 | 64 | 65 |  | /26 |  |  | Существующие интерфейсы
30 |  |  |  | VLAN13 | (Пож. депо) | 13 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 128 | 130 |  | /26 | 13 | ITS_DJK_FIRE | 172 | 23 | 227 | 128 | 129 |  | /26 |  |  | Корректировка проекта
3 |  |  |  | VLAN14 | (Проходная)+(Подстанция 110/10 kV) | 14 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 229 | 128 | 130 |  | /28 | 14 | ITS_DJK_KPP | 172 | 23 | 229 | 128 | 129 |  | /28 |  |  | Резерв
|  |  |  | VLAN15 | (БЛС 15, БЛС 16, БЛС 17, БЛС 18, БЛС 19, БЛС 20, БЛС 24, УКУГ-2, БЛС 23, УЗА 38, УЗА 37) | 15 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 192 | 194 |  | /26 | 15 | ITS_DJK_FIELD | 172 | 23 | 227 | 192 | 193 |  | /28
|  |  |  | VLAN15 |  | 15 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 192 | 193 |  | /26 | [9 empty] | HSRP | DTN | DATA TRANSFER SYSTEM
[17 empty] | 172 | 23 | 227 | 208 |  |  | /28 |  | ITS | IT SYSTEM
[17 empty] | 172 | 23 | 227 | 224 |  |  | /27 |  | TCS | TELEPHONE COMMUNICATION SYSTEM
100 |  |  |  | VLAN20 | (Операторная, АБК, Лаборатория, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) | 20 | TCS_Area1 | 172 | 23 | 228 | 0 | 2 |  | /24 | 20 | TCS_DJK | 172 | 23 | 228 | 0 | 1 |  | /25 |  | CCTV | TECHNOLOGICAL VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM
|  |  |  | VLAN20 |  | 20 | TCS_Area1 | 172 | 23 | 228 | 0 | 1 |  | /24 | [9 empty] | HSRP | SBTS | SATELLITE AND BROADCASTING TELEVISION SYSTEM
12 |  |  |  |  | (БЛС 15, БЛС 16, БЛС 17, БЛС 18, БЛС 19, БЛС 20, БЛС 24, УКУГ-2, БЛС 23, УЗА 38, УЗА 37) | + | [8 empty] | 120 | TCS_DJK_FIELD | 172 | 23 | 228 | 128 | 129 |  | /25 |  | PAGA | HOTLINE & PUBLIC ADDRESS GENERAL ALARM
6 |  |  |  | VLAN21 | (Тех. процесс) | 21 | CCTV_Area1 | 172 | 23 | 229 | 0 | 2 |  | /26 | 21 | CCTV_DJK | 172 | 23 | 229 | 0 | 1 |  | /27 |  | ISS | INFORMATION SECURITY SYSTEM
|  |  |  | VLAN21 |  | 21 | CCTV_Area1 | 172 | 23 | 229 | 0 | 1 |  | /26 | [9 empty] | HSRP | TETRA | SYSTEM OF INFIELD VHF RADIO COMMUNICATION TETRA
9 |  |  |  |  | FAILOVER | [9 empty] | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 34 |  | /27 |  | NMS | CONTROL AND MONITORING SYSTEM
[15 empty] | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 33 |  | /27 | HSRP
15 |  |  |  | VLAN22 | (Операторная, АБК, Лаборатория, Пож. Депо) | 22 | SBTS_Area1 | 172 | 23 | 229 | 64 | 66 |  | /26 | 22 | SBTS_DJK | 172 | 23 | 229 | 64 | 65 |  | /26
9 |  |  |  | VLAN23 | PAGA | 23 | [8 empty] | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 130 |  | /27
[15 empty] | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 129 |  | /27 | HSRP
4 | [14 empty] | 118 | ISS | 172 | 23 | 221 | 224 | 225 |  | /29
[5 empty] | (Операторная, АБК, Лаборатория, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) (БЛС 15, БЛС 16, БЛС 17, БЛС 18, БЛС 19, БЛС 20, БЛС 24, УКУГ-2, БЛС 23, УЗА 38, УЗА 37) | + | [8 empty] | 316 | TETRA_O&M_DJK | 172 | 23 | 222 | 48 | 49 |  | /28
[15 empty] | 314 | TETRA_DJK | 172 | 23 | 222 | 88 | 89 |  | /29
28 |  |  |  | VLAN2 | +ISS&UPS MANAGEMENT | 2 | MANAGE_Area1 | 172 | 23 | 224 | 0 | 102 |  | /23 | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 1 |  | /25
|  |  |  | VLAN2 |  | 2 | MANAGE_Area1 | 172 | 23 | 224 | 0 | 101 |  | /23 | [9 empty] | HSRP
10 | [14 empty] | 4 | NMS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 129 |  | /26
[17 empty] | 172 | 23 | 224 | 192 |  |  | /26
23 | [14 empty] | 16 | NMS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 1 |  | /26
[17 empty] | 172 | 23 | 225 | 64 |  |  | /26
[17 empty] | 172 | 23 | 225 | 128 |  |  | /25
22 |  |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 103 | MNG_FIELD | 172 | 23 | 231 | 0 | 2 |  | /26
[15 empty] | 103 | MNG_FIELD | 172 | 23 | 231 | 0 | 1 |  | /26 | HSRP
[5 empty] | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 34 | ITS_FIELD | 172 | 23 | 233 | 144 | 146 |  | /28
[15 empty] | 34 | ITS_FIELD | 172 | 23 | 233 | 144 | 145 |  | /28 | HSRP
21 |  |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 140 | TCS_FIELD | 172 | 23 | 234 | 128 | 130 |  | /25
[15 empty] | 140 | TCS_FIELD | 172 | 23 | 234 | 128 | 129 |  | /25 | HSRP
15 |  |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 34 |  | /27
[15 empty] | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 33 |  | /27 | HSRP
[5 empty] | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 | 98 |  | /28
[15 empty] | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 | 97 |  | /28 | HSRP
[5 empty] | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 324 | TETRA_FIELD | 172 | 23 | 222 | 112 | 114 |  | /29
[15 empty] | 324 | TETRA_FIELD | 172 | 23 | 222 | 112 | 113 |  | /29 | HSRP
|  |  |  | VLAN130 |  | 130 | to_UzG-D-OBP-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 192 | 194 |  | /30 | 130 | UzG-D-OBP-SW-01_L3 | 172 | 23 | 221 | 192 | 194 |  | /30
|  |  |  | VLAN131 |  | 131 | to_UzG-G-GSP1-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 196 | 197 |  | /30 | 131 | UzG-G-GSP1-SW-01_L3 | 172 | 23 | 221 | 196 | 197 |  | /30
| Операторная | UzG-D-UKPG-SW-03 | WS-C2960+48PST-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 106 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 4 | 1 | /25
| Операторная | UzG-D-UKPG-SW-04 | WS-C2960+24PC-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 107 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 5 | 1 | /25
| АБК | UzG-D-UKPG-SW-05 | WS-C2960+48PST-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 108 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 6 | 1 | /25
| АБК | UzG-D-UKPG-SW-06 | WS-C2960+48PST-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 109 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 7 | 1 | /25
| АБК | UzG-D-UKPG-SW-07 | WS-C2960+48PST-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 110 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 8 | 1 | /25
| АБК | UzG-D-UKPG-SW-08 | WS-C2960+48TC-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 111 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 9 | 1 | /25
| АБК | UzG-D-UKPG-SW-09 | WS-C2960+48TC-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 112 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 10 | 1 | /25
| АБК | UzG-D-UKPG-SW-10 | WS-C2960+48TC-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 113 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 11 | 1 | /25
| Проходная | UzG-D-UKPG-SW-11 | WS-C2960+24PC-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 114 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 12 | 1 | /25
| Лаборатория | UzG-D-UKPG-SW-12 | WS-C2960+48PST-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 115 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 13 | 1 | /25
| Пож. депо | UzG-D-UKPG-SW-13 | WS-C2960+48PST-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 116 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 14 | 1 | /25
| Пож. депо | UzG-D-UKPG-SW-14 | WS-C2960+48TC-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 117 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 15 | 1 | /25
| Подстанция 110/10 kV | UzG-D-PS-SW-01 | WS-C2960+48PST-L | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 134 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 16 | 1 | /25
УППГ АДАМТАШ
| Операторная | UzG-A-UPPG-SW-01 | WS-C4507R+E | Loopback1 | [12 empty] | 172 | 23 | 254 |  | 2 |  | /32
14 |  |  |  | VLAN30 | (Операторная) | 30 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 0 | 2 |  | /26 | 30 | ITS_ADM_OPR | 172 | 23 | 233 | 0 | 1 |  | /26
59 |  |  |  | VLAN31 | (АБК) | 31 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 232 | 0 | 2 |  | /24 | 31 | ITS_ADM_ABK | 172 | 23 | 232 | 0 | 1 |  | /24
28 |  |  |  | VLAN32 | (Пож. депо) | 32 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 64 | 66 |  | /26 | 32 | ITS_ADM_FIRE | 172 | 23 | 233 | 64 | 65 |  | /26
3 |  |  |  | VLAN33 | (Проходная)+(Подстанция 110/10 kV) | 33 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 128 | 130 |  | /28 | 33 | ITS_ADM_KPP | 172 | 23 | 233 | 128 | 129 |  | /28
|  |  |  | VLAN34 | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | 34 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 144 | 146 |  | /28 | 34 | ITS_FIELD | 172 | 23 | 233 | 144 | 147 |  | /28
|  |  |  | VLAN34 |  | 34 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 144 | 145 |  | /28 | 34 | ITS_FIELD | 172 | 23 | 233 | 144 | 145 |  | /28 | HSRP
[17 empty] | 172 | 23 | 233 | 160 |  |  | /27
[17 empty] | 172 | 23 | 233 | 192 |  |  | /26
40 |  |  |  | VLAN40 | (Операторная, АБК, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) | 40 | TCS_Area2 | 172 | 23 | 234 | 0 | 2 |  | /24 | 40 | TCS_ADM | 172 | 23 | 234 | 0 | 1 |  | /25
|  |  |  | VLAN40 |  | 40 | TCS_Area2 | 172 | 23 | 234 | 0 | 1 |  | /24 | [9 empty] | HSRP
21 |  |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 140 | TCS_FIELD | 172 | 23 | 234 | 128 | 131 |  | /25
[15 empty] | 140 | TCS_FIELD | 172 | 23 | 234 | 128 | 129 |  | /25 | HSRP
5 |  |  |  | VLAN41 | (Тех. процесс) | 41 | CCTV_Area2 | 172 | 23 | 235 | 0 | 2 |  | /26 | 41 | CCTV_ADM | 172 | 23 | 235 | 0 | 1 |  | /27
|  |  |  | VLAN41 | HSRP | 41 | CCTV_Area2 | 172 | 23 | 235 | 0 | 1 |  | /26 | [9 empty] | HSRP
15 |  |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 35 |  | /27
[15 empty] | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 33 |  | /27 | HSRP
[5 empty] | FAILOVER CLUSTER | [9 empty] | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 35 |  | /27
[15 empty] | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 33 |  | /27 | HSRP
11 |  |  |  | VLAN42 | (Операторная, АБК, Пож. Депо) | 42 | SBTS_Area2 | 172 | 23 | 235 | 64 | 66 |  | /26 | 42 | SBTS_ADM | 172 | 23 | 235 | 64 | 65 |  | /26
9 |  |  |  | VLAN43 | PAGA | 43 |  | 172 | 23 | 235 | 128 |  |  | /27 | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 131 |  | /27
[15 empty] | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 129 |  | /27 | HSRP
[5 empty] | (Операторная, АБК, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) | + | [8 empty] | 306 | TETRA_O&M_ADM | 172 | 23 | 222 | 72 | 73 |  | /29
[5 empty] | (Операторная, АБК, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) | + | [8 empty] | 304 | TETRA_ADM | 172 | 23 | 222 | 80 | 81 |  | /29
10 |  |  |  | VLAN3 | +UPS MANAGEMENT | 3 | MANAGE_Area2 | 172 | 23 | 230 | 0 | 2 |  | /23 | 3 | MNG_ADM | 172 | 23 | 230 | 0 | 1 |  | /25
|  |  |  | VLAN3 |  | 3 | MANAGE_Area2 | 172 | 23 | 230 | 0 | 1 |  | /23
[17 empty] | 172 | 23 | 230 | 128 |  |  | /25
22 |  |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 103 | MNG_FIELD | 172 | 23 | 231 | 0 | 3 |  | /26
[15 empty] | 103 | MNG_FIELD | 172 | 23 | 231 | 0 | 1 |  | /26 | HSRP
[17 empty] | 172 | 23 | 231 | 64 |  |  | /26
[17 empty] | 172 | 23 | 231 | 128 |  |  | /25
[5 empty] | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 | 99 |  | /28
[15 empty] | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 | 97 |  | /28 | HSRP
[5 empty] | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 324 | TETRA_FIELD | 172 | 23 | 222 | 112 | 115 |  | /29
[15 empty] | 324 | TETRA_FIELD | 172 | 23 | 222 | 112 | 113 |  | /29 | HSRP
|  |  |  | VLAN132 |  | 132 | to_UzG-G-GSP1-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 200 | 202 |  | /30 | 132 | UzG-G-GSP1-SW-01_L3 | 172 | 23 | 221 | 200 | 202 |  | /30
|  |  |  | VLAN133 |  | 133 | to_UzG-O-UNP-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 204 | 205 |  | /30 | 133 | UzG-O-UNP-SW-01_L3 | 172 | 23 | 221 | 204 | 205 |  | /30
| Операторная | UzG-A-UPPG-SW-02 | WS-C2960+48PST-L | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 6 | 1 | /23 | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 4 | 1 | /25
| АБК | UzG-A-UPPG-SW-03 | WS-C2960+48PST-L | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 7 | 1 | /23 | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 5 | 1 | /25
| АБК | UzG-A-UPPG-SW-04 | WS-C2960+48TC-L | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 8 | 1 | /23 | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 6 | 1 | /25
| АБК | UzG-A-UPPG-SW-05 | WS-C2960+48TC-L | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 9 | 1 | /23 | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 7 | 1 | /25
| АБК | UzG-A-UPPG-SW-06 | WS-C2960+48TC-L | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 10 | 1 | /23 | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 8 | 1 | /25
| Проходная | UzG-A-UPPG-SW-07 | WS-C2960+24PС-L | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 11 | 1 | /23 | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 9 | 1 | /25
| Пож. депо | UzG-A-UPPG-SW-08 | WS-C2960+48PST-L | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 12 | 1 | /23 | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 10 | 1 | /25
| Пож. депо | UzG-A-UPPG-SW-09 | WS-C2960+48PST-L | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 13 | 1 | /23 | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 11 | 1 | /25
| Подстанция 110/10 kV | UzG-A-PS-SW-01 | WS-C2960+48PST-L | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 25 | 1 | /23 | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 12 | 1 | /25
| УППГ АДАМТАШ_ДКС_АСУТП | [13 empty] | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 13 | 1 | /25
| УППГ АДАМТАШ_ДКС_ЗРУ | [13 empty] | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 14 | 1 | /25
ГУМБУЛАК ГСП-1
| МПУ | UzG-G-GSP1-SW-01 | WS-C4507R+E | Loopback1 | [12 empty] | 172 | 23 | 254 |  | 3 |  | /32
|  |  |  | VLAN15 |  | 15 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 192 | 195 |  | /26
|  |  |  | VLAN15 | HSRP | 15 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 192 | 193 |  | /26
|  |  |  | VLAN20 |  | 20 | TCS_Area1 | 172 | 23 | 228 | 0 | 3 |  | /24
|  |  |  | VLAN20 | HSRP | 20 | TCS_Area1 | 172 | 23 | 228 | 0 | 1 |  | /24
|  |  |  | VLAN21 |  | 21 | CCTV_Area1 | 172 | 23 | 229 | 0 | 3 |  | /26
|  |  |  | VLAN21 | HSRP | 21 | CCTV_Area1 | 172 | 23 | 229 | 0 | 1 |  | /26
|  |  |  | VLAN2 |  | 2 | MANAGE_Area1 | 172 | 23 | 224 | 0 | 103 |  | /26
|  |  |  | VLAN2 | HSRP | 2 | MANAGE_Area1 | 172 | 23 | 224 | 0 | 101 |  | /26
|  |  |  | VLAN131 |  | 131 | to_UzG-D-UKPG-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 196 | 198 |  | /30 | 131 | UzG-D-UKPG-SW-01_L3 | 172 | 23 | 221 | 196 | 198 |  | /30
|  |  |  | VLAN132 |  | 132 | to_UzG-A-UPPG-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 200 | 201 |  | /30 | 132 | UzG-A-UPPG-SW-01_L3 | 172 | 23 | 221 | 200 | 201 |  | /30
|  |  |  | VLAN34 |  | 34 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 144 | 147 |  | /28
|  |  |  | VLAN34 | HSRP | 34 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 144 | 145 |  | /28
|  |  |  | VLAN40 |  | 40 | TCS_Area2 | 172 | 23 | 234 | 0 | 3 |  | /26
|  |  |  | VLAN40 | HSRP | 40 | TCS_Area2 | 172 | 23 | 234 | 0 | 1 |  | /26
|  |  |  | VLAN41 |  | 41 | CCTV_Area2 | 172 | 23 | 235 | 0 | 3 |  | /26
|  |  |  | VLAN41 | HSRP | 41 | CCTV_Area2 | 172 | 23 | 235 | 0 | 1 |  | /26
|  |  |  | VLAN3 |  | 3 | MANAGE_Area2 | 172 | 23 | 230 | 0 | 3 |  | /23
|  |  |  | VLAN3 | HSRP | 3 | MANAGE_Area2 | 172 | 23 | 230 | 0 | 1 |  | /23
ЮКБ УПН
| ЦОД | UzG-O-UPN-SW-01 | WS-C4507R+E | Loopback1 | [12 empty] | 172 | 23 | 254 |  | 4 |  | /32
|  |  |  | VLAN133 |  | 133 | to_UzG-A-UPPG-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 204 | 206 |  | /30 | 133 | UzG-A-UPPG-SW-01_L3 | 172 | 23 | 221 | 204 | 206 |  | /30
|  |  |  | VLAN134 |  | 134 | to_UzG-D-OBP-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 208 | 209 |  | /30 | 134 | UzG-D-OBP-SW-01_L3 | 172 | 23 | 221 | 208 | 209 |  | /30
|  |  |  | VLAN135 |  | 135 | to_UPN | 172 | 23 | 221 | 212 | 213 |  | /30 | 135 | UPN_L3 | 172 | 23 | 221 | 212 | 213 |  | /30
ОБП ДЖАРКУДУК
| ЦОД | UzG-D-OBP-SW-01 | WS-C6509E | Loopback1 | [12 empty] | 172 | 23 | 254 |  | 5 |  | /32
|  |  |  | VLAN117 |  | 117 | ITS_Area0 | 172 | 23 | 221 | 160 | 161 |  | /27 | 117 | ITS_Area0 | 172 | 23 | 221 | 160 | 161 |  | /27 | ???
|  |  |  | VLAN121 |  | 121 | CCTV_Area0 | 172 | 23 | 221 | 216 | 217 |  | /28 | 121 | CCTV_Area0 | 172 | 23 | 221 | 216 | 217 |  | /28 | ???
|  |  |  | VLAN1 |  | 1 | MANAGE_Area0 | 172 | 23 | 214 | 0 | 1 |  | /24 | 1 | MANAGE_Area0 | 172 | 23 | 214 | 0 | 1 |  | /24 | ???
|  |  |  | VLAN999 |  | 999 | L3_to_TETRA | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | /24 | 999 | L3_to_TETRA | 172 | 23 | 222 | 0 | 1 |  | /30
|  |  |  | VLAN130 |  | 130 | to_UzG-D-UKPG-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 192 | 193 |  | /30 | 130 | UzG-D-UKPG-SW-01_L3 | 172 | 23 | 221 | 192 | 193 |  | /30
|  |  |  | VLAN134 |  | 134 | to_UzG-O-UNP-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 208 | 210 |  | /30 | 134 | UzG-O-UNP-SW-01_L3 | 172 | 23 | 221 | 208 | 210 |  | /30
БЛС 15, БЛС 16, БЛС 17, БЛС 18, БЛС 19, БЛС 20, БЛС 24, УКУГ-2, БЛС 23, УЗА 38, УЗА 37
| БЛС 15 (УЗА 30) | UzG-VS-BVS15-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 118 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 17 | 1 | /26
| БЛС 16 (УЗА 32) | UzG-VS-BVS16-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 119 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 18 | 1 | /26
| БЛС 17 (УЗА 34) | UzG-VS-BVS17-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 120 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 19 | 1 | /26
| БЛС 18 (УЗА 36) | UzG-VS-BVS18-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 121 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 20 | 1 | /26
| БЛС 19 (УЗА 39) | UzG-VS-BVS19-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 122 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 21 | 1 | /26
| БЛС 20 (УЗА 40) | UzG-VS-BVS20-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 123 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 22 | 1 | /26
| БЛС 24 (ОУЗА42) | UzG-VS-BVS24-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 124 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 23 | 1 | /26
| УКУГ-2 | UzG-Sh-UKUG2-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 125 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 24 | 1 | /26
| БЛС 23 (ОУЗА41) | UzG-VS-BVS23-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 126 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 25 | 1 | /26
| УЗА 38 | UzG-VS-UZA38-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 127 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 26 | 1 | /26
| УЗА 37 | UzG-VS-UZA37-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 128 | 101 | /23 | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 27 | 1 | /26
| БЛС 14 (ОУЗА27) | UzG-VS-BVS14-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 129 | 101 | /23
| БЛС 12 (УЗА 21) | UzG-VS-BVS12-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 130 | 101 | /23
| БЛС 11 (УЗА 19) | UzG-VS-BVS11-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 131 | 101 | /23
| БЛС 10 (УЗА 18) | UzG-VS-BVS10-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 132 | 101 | /23
| БЛС 22 (ОУЗА44) | UzG-VS-BVS22-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 133 | 101 | /23
БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК
| БЛС 14 (ОУЗА27) | UzG-VS-BVS14-SW-01 | [12 empty] | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 4 | 1 | /26
| БЛС 12 (УЗА 21) | UzG-VS-BVS12-SW-01 | [12 empty] | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 5 | 1 | /26
| БЛС 11 (УЗА 19) | UzG-VS-BVS11-SW-01 | [12 empty] | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 6 | 1 | /26
| БЛС 10 (УЗА 18) | UzG-VS-BVS10-SW-01 | [12 empty] | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 7 | 1 | /26
| ГСП-1 ГУМБУЛАК | UzG-G-GSP1-SW-02 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 14 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 8 | 1 | /26
| ГСП-2 ГУМБУЛАК | UzG-G-GSP2-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 15 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 9 | 1 | /26
| БЛС 7 (УЗА 13) | UzG-VS-BVS7-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 16 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 10 | 1 | /26
| БЛС 6 (УЗА 11) | UzG-VS-BVS6-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 17 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 11 | 1 | /26
| ГСП-3 ГУМБУЛАК | UzG-G-GSP3-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 18 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 12 | 1 | /26
| СКВАЖИНА 52 | UzG-G-WH52-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 19 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 13 | 1 | /26
| БЛС 4 (УЗА 9) | UzG-VS-BVS4-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 20 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 14 | 1 | /26
| БЛС 3 (УЗА 7) | UzG-Sh-BVS3-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 21 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 15 | 1 | /26
| ГСП-2 АДАМТАШ | UzG-A-GSP2-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 22 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 16 | 1 | /26
| БЛС 1 (ОУЗА 1) | UzG-VS-BVS1-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 23 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 17 | 1 | /26
| ГСП-1 АДАМТАШ | UzG-A-GSP1-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN3 |  | 3 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 230 | 0 | 24 | 1 | /23 | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 18 | 1 | /26
| НС-2 ЮКБ /WS-2 YuKB | UzG-O-WPS2-SW-01 | [12 empty] | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 19 | 1 | /26
| НС-3 ДЗКУ /WS-3 DjKU | UzG-D-WPS3-SW-01 | [12 empty] | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 20 | 1 | /26
| ГСП-1 Джаркудук /GSP-1 Djarkuduk | UzG-D-GSP1-SW-01 | [12 empty] | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 21 | 1 | /26
| БЛС 22 (ОУЗА44) | UzG-VS-BVS22-SW-01 | [12 empty] | 103 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 231 | 0 | 22 | 1 | /26
НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК
| НС-2 ЮКБ /WS-2 YuKB | UzG-O-WPS2-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN1 |  | 1 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 214 | 0 | ??? | 1 | /24
| НС-3 ДЗКУ /WS-3 DjKU | UzG-D-WPS3-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN1 |  | 1 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 214 | 0 | ??? | 1 | /24
| ГСП-1 Джаркудук /GSP-1 Djarkuduk | UzG-D-GSP1-SW-01 | IE-3010-16S-8PC | VLAN1 |  | 1 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 214 | 0 | ??? | 1 | /24

## ITS
| Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[8 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es)
[6 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УКПГ ДЖАРКУДУК
1 | Операторная |  | F5A55AA |  | Thin Client HP | 10 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 0 | 6-29 | 1 | /26
15 |  |  | P1G48EA |  | Worstation HP | 10 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 0 | 6-29 | 1 | /26
6 |  |  | T7V51EA |  | Notebook HP | 10 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 0 | 6-29 | 1 | /26
2 |  |  | CF068A |  | Printer Copier Scanner HP | 10 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 0 | 6-29 | 1 | /26
31 | АБК |  | F5A55AA |  | Thin Client HP | 11 | ITS_DJK | 172 | 23 | 226 | 0 | 6-83 | 1 | /24
40 |  |  | P1G48EA |  | Worstation HP | 11 | ITS_DJK | 172 | 23 | 226 | 0 | 6-83 | 1 | /24
2 |  |  | T7V51EA |  | Notebook HP | 11 | ITS_DJK | 172 | 23 | 226 | 0 | 6-83 | 1 | /24
5 |  |  | CF068A |  | Printer Copier Scanner HP | 11 | ITS_DJK | 172 | 23 | 226 | 0 | 6-83 | 1 | /24
10 | Лаборатория |  | P1G48EA |  | Worstation HP | 12 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 64 | 70-80 | 65 | /26
1 |  |  | CF068A |  | Printer Copier Scanner HP | 12 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 64 | 70-80 | 65 | /26
18 | Пож. депо |  | F5A55AA |  | Thin Client HP | 13 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 128 | 134-161 | 129 | /26
9 |  |  | P1G48EA |  | Worstation HP | 13 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 128 | 134-161 | 129 | /26
1 |  |  | CF068A |  | Printer Copier Scanner HP | 13 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 128 | 134-161 | 129 | /26
2 | Проходная |  | P1G48EA |  | Worstation HP | 14 | ITS_DJK | 172 | 23 | 229 | 128 | 134-135 | 129 | /28
УППГ АДАМТАШ
11 | Операторная |  | P1G48EA |  | Worstation HP | 30 | ITS_ADM | 172 | 23 | 233 | 0 | 6-18 | 1 | /26
2 |  |  | CF068A |  | Printer Copier Scanner HP | 30 | ITS_ADM | 172 | 23 | 233 | 0 | 6-18 | 1 | /26
33 | АБК |  | F5A55AA |  | Thin Client HP | 31 | ITS_ADM | 172 | 23 | 232 | 0 | 6-63 | 1 | /24
19 |  |  | P1G48EA |  | Worstation HP | 31 | ITS_ADM | 172 | 23 | 232 | 0 | 6-63 | 1 | /24
2 |  |  | T7V51EA |  | Notebook HP | 31 | ITS_ADM | 172 | 23 | 232 | 0 | 6-63 | 1 | /24
4 |  |  | CF068A |  | Printer Copier Scanner HP | 31 | ITS_ADM | 172 | 23 | 232 | 0 | 6-63 | 1 | /24
17 | Пож. депо |  | F5A55AA |  | Thin Client HP | 32 | ITS_ADM | 172 | 23 | 233 | 64 | 70-96 | 65 | /26
8 |  |  | P1G48EA |  | Worstation HP | 32 | ITS_ADM | 172 | 23 | 233 | 64 | 70-96 | 65 | /26
2 |  |  | CF068A |  | Printer Copier Scanner HP | 32 | ITS_ADM | 172 | 23 | 233 | 64 | 70-96 | 65 | /26
2 | Проходная |  | P1G48EA |  | Worstation HP | 33 | ITS_ADM | 172 | 23 | 233 | 128 | 134-135 | 129 | /28
ОБП ДЖАРКУДУК
| ЦОД |  | HP BL460c Gen9 |  | Management | 1 | Management (Default) | 172 | 23 | 214 | 0 | 108 | 1 | /24
|  |  | HP Flex Fabric #1 |  | Management | 1 | Management (Default) | 172 | 23 | 214 | 0 | 125 | 1 | /24
|  |  | HP Flex Fabric #2 |  | Management | 1 | Management (Default) | 172 | 23 | 214 | 0 | 126 | 1 | /24
|  |  | HP 3PAR 7200 |  | Management | 1 | Management (Default) | 172 | 23 | 214 | 0 |  | 1 | /24
|  | SEC-SRV3001UZ |  |  | InfoSecurity (VM) | 106 | IT-Obshejitie60-3 | 172 | 23 | 220 | 128 | 144 | 129 | /26
|  | SRV-APP3001UZ |  |  | Application (VM) | 106 | IT-Obshejitie60-3 | 172 | 23 | 220 | 128 | 145 | 129 | /26
|  | HP BL460c Gen9 |  |  | HP Data Protector | 106 | IT-Obshejitie60-3 | 172 | 23 | 214 | 0 |  | 1 | /24

## TCS
| Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[8 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es)
[6 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УКПГ ДЖАРКУДУК
| Операторная |  | MR3 | PCS |  | 20 | TCS_DJK | 172 | 23 | 228 | 0 | 6 | 1 | /25
|  |  |  | GD-3 |  | 20 | TCS_DJK | 172 | 23 | 228 | 0 | 7 | 1 | /25
62 | АБК |  | IP Thoch 8068/8028/4018 |  |  | 20 | TCS_DJK | 172 | 23 | 228 | 0 | 8-69 | 1 | /25
20 | Пож. Депо |  | IP Thoch 4018 |  |  | 20 | TCS_DJK | 172 | 23 | 228 | 0 | 70-89 | 1 | /25
11 | Лаборатория |  | IP Thoch 4018 |  |  | 20 | TCS_DJK | 172 | 23 | 228 | 0 | 90-100 | 1 | /25
3 | Проходная |  | IP Thoch 4018 |  |  | 20 | TCS_DJK | 172 | 23 | 228 | 0 | 101-103 | 1 | /25
1 | Подстанция 110/10 kV |  | IP Thoch 4018 |  |  | 20 | TCS_DJK | 172 | 23 | 228 | 0 | 104 | 1 | /25
БЛС 15, БЛС 16, БЛС 17, БЛС 18, БЛС 19, БЛС 20, БЛС 24, УКУГ-2, БЛС 23, УЗА 38, УЗА 37
11 |  |  | IP Thoch 4018 |  |  | 120 | TCS_DJK_FIELD | 172 | 23 | 228 | 128 | 134-144 | 129 | /25
УППГ АДАМТАШ
| Операторная |  | MR3 | PCS |  | 40 | TCS_ADM | 172 | 23 | 234 | 0 | 6 | 1 | /25
|  |  |  | GD-3 |  | 40 | TCS_ADM | 172 | 23 | 234 | 0 | 7 | 1 | /25
35 | АБК |  | IP Thoch 8068/8028/4018 |  |  | 40 | TCS_ADM | 172 | 23 | 234 | 0 | 8-42 | 1 | /25
16 | Пож. Депо |  | IP Thoch 4018 |  |  | 40 | TCS_ADM | 172 | 23 | 234 | 0 | 43-58 | 1 | /25
3 | Проходная |  | IP Thoch 4018 |  |  | 40 | TCS_ADM | 172 | 23 | 234 | 0 | 59-61 | 1 | /25
1 | Подстанция 110/10 kV |  | IP Thoch 4018 |  |  | 40 | TCS_ADM | 172 | 23 | 234 | 0 | 62 | 1 | /25
| УППГ АДАМТАШ_ДКС_АСУТП |  |  |  |  | 40 | TCS_ADM | 172 | 23 | 234 | 0 | 63 | 1 | /25
| УППГ АДАМТАШ_ДКС_ЗРУ |  |  |  |  | 40 | TCS_ADM | 172 | 23 | 234 | 0 | 64 | 1 | /25
БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК
18 |  |  | IP Thoch 4018 |  |  | 140 | TCS_FIELD | 172 | 23 | 234 | 128 | 134-151 | 129 | /25

## CCTV
| Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[8 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es)
[6 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УКПГ ДЖАРКУДУК
| Операторная |  | SM5200-04-EUK |  | Failover Cluster | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 38 | 33 | /27
|  |  | SM5200-04-EUK |  |  | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 39 | 33 | /27
|  |  | NSM5200-24B-EUK |  | Failover Pool | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 41 | 33 | /27
|  |  | NSM5200-24B-EUK |  |  | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 42 | 33 | /27
|  |  | WS5080-EUK |  |  | 21 | CCTV_DJK | 172 | 23 | 229 | 0 | 6 | 1 | /27
2 | Тех. процесс |  | EHXME136-7X |  |  | 21 | CCTV_DJK | 172 | 23 | 229 | 0 | 7-8 | 1 | /27
2 |  |  | IPSXME136-7X |  |  | 21 | CCTV_DJK | 172 | 23 | 229 | 0 | 9-10 | 1 | /27
УППГ АДАМТАШ
| Операторная |  | SM5200-04-EUK |  | Failover Cluster | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 38 | 33 | /27
|  |  | SM5200-04-EUK |  |  | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 40 | 33 | /27
|  |  | NSM5200-24B-EUK |  | Failover Pool | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 44 | 33 | /27
|  |  | NSM5200-24B-EUK |  |  | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 | 43 | 33 | /27
|  |  | WS5080-EUK |  |  | 41 | CCTV_ADM | 172 | 23 | 235 | 0 | 6 | 1 | /27
2 | Тех. процесс |  | EHXME136-7X |  |  | 41 | CCTV_ADM | 172 | 23 | 235 | 0 | 7-8 | 1 | /27
1 |  |  | ES5230-15N |  |  | 41 | CCTV_ADM | 172 | 23 | 235 | 0 | 9 | 1 | /27
| УППГ АДАМТАШ_ДКС_территория |  |  |  |  | 41 | CCTV_ADM | 172 | 23 | 235 | 0 | 10 | 1 | /27
| УППГ АДАМТАШ_ДКС_территория |  |  |  |  | 41 | CCTV_ADM | 172 | 23 | 235 | 0 | 11 | 1 | /27
| УППГ АДАМТАШ_ДКС_территория |  |  |  |  | 41 | CCTV_ADM | 172 | 23 | 235 | 0 | 12 | 1 | /27
ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, ГСП-3 ГУМБУЛАК, ГСП-1 АДАМТАШ, ГСП-2 АДАМТАШ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК
1 | ГСП-1 ДЖАРКУДУК |  | EHXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 38 | 33 | /27
1 |  |  | IPSXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 39 | 33 | /27
1 | ГСП-1 АДАМТАШ |  | EHXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 40 | 33 | /27
1 |  |  | IPSXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 41 | 33 | /27
1 | ГСП-2 АДАМТАШ |  | EHXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 42 | 33 | /27
1 |  |  | IPSXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 43 | 33 | /27
1 | ГСП-1 ГУМБУЛАК |  | EHXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 44 | 33 | /27
1 |  |  | IPSXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 45 | 33 | /27
1 | ГСП-2 ГУМБУЛАК |  | EHXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 46 | 33 | /27
1 |  |  | IPSXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 47 | 33 | /27
1 | ГСП-3 ГУМБУЛАК |  | EHXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 48 | 33 | /27
1 |  |  | IPSXME136-7X |  |  | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 | 49 | 33 | /27

## SBTS
| Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[8 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es)
[6 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УКПГ ДЖАРКУДУК
5 | АБК |  | Aminet A139 |  | IPTV set | 22 | SBTS_DJK | 172 | 23 | 229 | 64 | 68-72 | 65 | /26
6 | Пож. Депо |  | Aminet A139 |  | IPTV set | 22 | SBTS_DJK | 172 | 23 | 229 | 64 | 73-78 | 65 | /26
2 | Лаборатория |  | Aminet A139 |  | IPTV set | 22 | SBTS_DJK | 172 | 23 | 229 | 64 | 79-80 | 65 | /26
1 | Операторная |  | Aminet A139 |  | IPTV set | 22 | SBTS_DJK | 172 | 23 | 229 | 64 | 81 | 65 | /26
УППГ АДАМТАШ
5 | АБК |  | Aminet A139 |  | IPTV set | 42 | SBTS_ADM | 172 | 23 | 235 | 64 | 68-72 | 65 | /26
4 | Пож. Депо |  | Aminet A139 |  | IPTV set | 42 | SBTS_ADM | 172 | 23 | 235 | 64 | 73-76 | 65 | /26
1 | Операторная |  | Aminet A139 |  | IPTV set | 42 | SBTS_ADM | 172 | 23 | 235 | 64 | 77 | 65 | /26

## PAGA
Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[7 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es)
[5 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УКПГ ДЖАРКУДУК
Операторная |  | DBTR4 05-4 |  | 1st proccessor | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 134 | 129 | /27
|  | DBTR4 05-4 |  | 2nd proccessor | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 135 | 129 | /27
|  | DBTR4 05-4 |  | Virtual | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 136 | 129 | /27
УППГ АДАМТАШ
Операторная |  | DBTR4 05-3 |  | 1st proccessor | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 137 | 129 | /27
|  | DBTR4 05-3 |  | 2nd proccessor | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 138 | 129 | /27
|  | DBTR4 05-3 |  | Virtual | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 139 | 129 | /27
УППГ АДАМТАШ_ДКС_АСУТП |  |  |  |  | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 140 | 129 | /27
УППГ АДАМТАШ_ДКС_АСУТП |  |  |  |  | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 141 | 129 | /27
УППГ АДАМТАШ_ДКС_АСУТП |  |  |  |  | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 | 142 | 129 | /27

## ISS
Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[7 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es)
[5 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УКПГ ДЖАРКУДУК
Операторная | FW1 | CPAP-SG4200-NGFW | Lan1.2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 50 | 1 | /25
| FW2 | CPAP-SG4200-NGFW-HA | Lan1.2 |  | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 51 | 1 | /25
| SW1 | WS-C3650-24TS-L | VLAN2 | Stack | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 52 | 1 | /25
| SW2 | WS-C3650-24TS-L | VLAN2 | Stack | 2 | MANAGEMENT | 172 | 23 | 224 | 0 | 52 | 1 | /25
| FW1 | CPAP-SG4200-NGFW | Lan1.118 |  | 118 | ISS | 172 | 23 | 221 | 224 | 227 | 225 | /29
| FW1 | CPAP-SG4200-NGFW | Lan1.118 | Cluster | 118 | ISS | 172 | 23 | 221 | 224 | 226 | 225 | /29
| FW2 | CPAP-SG4200-NGFW-HA | Lan1.118 |  | 118 | ISS | 172 | 23 | 221 | 224 | 228 | 225 | /29
| FW2 | CPAP-SG4200-NGFW-HA | Lan1.118 | Cluster | 118 | ISS | 172 | 23 | 221 | 224 | 226 | 225 | /29
| FW1 | CPAP-SG4200-NGFW | Lan4 | FW_Failover |  |  | 172 | 23 | 221 | 232 | 233 |  | /30
| FW2 | CPAP-SG4200-NGFW-HA | Lan4 | FW_Failover |  |  | 172 | 23 | 221 | 232 | 234 |  | /30
[7 empty] | 172 | 23 | 221 | 236 |  |  | /30
| FW1 | CPAP-SG4200-NGFW | Lan2.204 | KITSO | 204 |  | BA | BB | BC | 0 |  |  | /29
| FW1 | CPAP-SG4200-NGFW | Lan2.204 | KITSO Cluster | 204 |  | BA | BB | BC | 0 |  |  | /29
| FW2 | CPAP-SG4200-NGFW-HA | Lan2.204 | KITSO | 204 |  | BA | BB | BC | 0 |  |  | /29
| FW2 | CPAP-SG4200-NGFW-HA | Lan2.204 | KITSO Cluster | 204 |  | BA | BB | BC | 0 |  |  | /29
| FW1 | CPAP-SG4200-NGFW | Lan2.205 | PCS | 205 |  | CA | CB | CC | 0 |  |  | /29
| FW1 | CPAP-SG4200-NGFW | Lan2.205 | PCS Cluster | 205 |  | CA | CB | CC | 0 |  |  | /29
| FW2 | CPAP-SG4200-NGFW-HA | Lan2.205 | PCS | 205 |  | CA | CB | CC | 0 |  |  | /29
| FW2 | CPAP-SG4200-NGFW-HA | Lan2.205 | PCS Cluster | 205 |  | CA | CB | CC | 0 |  |  | /29
ОБП ДЖАРКУДУК
ЦОД | WBG1 | WBG-4500-C | Eth4 | McAfee | 1 | MANAGEMENT(Default) | 172 | 23 | 214 | 0 | ??? |  | /24
| WBG1 | WBG-4500-C | Eth0 | McAfee |  |  | DA | DB | DC | 0 |  |  | /30
| WBG1 | WBG-4500-C | Eth1 | McAfee |  |  | DA | DB | DC | 4 |  |  | /30

## TETRA
Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[7 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es) |  |  |  |  | Subnet |  |  |  | Address(es)
[5 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УППГ АДАМТАШ
Операторная |  | TB3 | bond0.306 |  | 306 | TETRA_O&M_ADM | 172 | 23 | 222 | 72 | 74 | 73 | /29
|  | TB3 | bond0.304 |  | 304 | TETRA_ADM | 172 | 23 | 222 | 80 | 82 | 81 | /29 | [9 empty] | IP-адрес
БЛС 15 (УЗА 30) | [22 empty] | Существующие интерфейсы
|  | TB3 | bond0.316 |  | 316 | TETRA_O&M_DJK | 172 | 23 | 222 | 48 | 50 | 49 | /28 | [9 empty] | Корректировка проекта
|  | TB3 | bond0.314 |  | 314 | TETRA_DJK | 172 | 23 | 222 | 88 | 90 | 89 | /29 | [9 empty] | Резерв
УЗА 37
|  | TB3 | bond0.316 |  | 316 | TETRA_O&M_DJK | 172 | 23 | 222 | 48 | 51 | 49 | /28
|  | OMU-II |  |  | 316 | TETRA_O&M_DJK | 172 | 23 | 222 | 48 | 52 | 49 | /28
|  | TB3 | bond0.314 |  | 314 | TETRA_DJK | 172 | 23 | 222 | 88 | 91 | 89 | /29
БЛС 17 (УЗА 34)
|  | BSF 3604 |  |  | 316 | TETRA_O&M_DJK | 172 | 23 | 222 | 48 | 53 | 49 | /28
БЛС 24 (УЗА 42)
|  | BSF 3604 |  |  | 316 | TETRA_O&M_DJK | 172 | 23 | 222 | 48 | 54 | 49 | /28
УКПГ ДЖАРКУДУК
Пож. депо |  | BSF 3604 |  |  | 316 | TETRA_O&M_DJK | 172 | 23 | 222 | 48 | 55 | 49 | /28
Операторная |  | DWSCM |  |  | 314 | TETRA_DJK | 172 | 23 | 222 | 88 | 92 | 89 | /29
ГСП-1 ГУМБУЛАК
|  | TB3 | bond0.326 |  | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 | 100 | 97 | /28
|  | OMU-II |  |  | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 | 101 | 97 | /28
|  | TB3 | bond0.324 |  | 324 | TETRA_FIELD | 172 | 23 | 222 | 112 | 116 | 113 | /29
ЮКБ УПН
|  | TB3 | bond0.326 |  | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 | 102 | 97 | /28
|  | TB3 | bond0.324 |  | 324 | TETRA_FIELD | 172 | 23 | 222 | 112 | 117 | 113 | /29
СКВАЖИНА 52
|  | BSF 3604 |  |  | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 | 103 | 97 | /28
БЛС 11 (УЗА 19)
|  | BSF 3604 |  |  | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 | 104 | 97 | /28
ГПС-1 ДЖАРКУДУК
|  | BSF 3604 |  |  | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 | 105 | 97 | /28
ОБП ДЖАРКУДУК
|  |  | ОБП ДЖАРКУДУК |  |  | L3_to_Core | 172 | 23 | 222 | 0 |  |  | /30
ЦОД |  | DXT3p | OMU EL0, EL1 |  | 10 | O&M | 172 | 23 | 222 | 4 | 5 | 6 | /30
|  |  | TGS-0 BOND0 (EL0,EL1) |  | 62 |  | 172 | 23 | 222 | 8 | 9 | 10 | /30
|  |  | GWF1 (ESG00) |  | 64 |  | 172 | 23 | 222 | 12 | 13 | 14 | /30
|  |  | TGS-0 BOND0 (EL0,EL1) | SIP | 66 |  | 172 | 23 | 222 | 16 | 17 | 18 | /30
|  |  | TCF1 (ESG01) |  | 68 |  | 172 | 23 | 222 | 20 | 21 | 22 | /30
|  |  | SIPGW1 |  | 70 |  | 172 | 23 | 222 | 40 | 42 | 41 | /30
[7 empty] | 172 | 23 | 222 | 44 |  |  | /30
|  |  | УППГ АДАМТАШ |  |  | TETRA_O&M_ADM | 172 | 23 | 222 | 48 |  |  | /29
|  |  | УППГ АДАМТАШ |  |  | TETRA_ADM | 172 | 23 | 222 | 56 |  |  | /29
|  | TB3 | bond0.104 |  | 104 |  | 172 | 23 | 222 | 24 | 26 | 25 | /29
|  | TB3 | bond0.106 |  | 106 | O&M | 172 | 23 | 222 | 32 | 34 | 33 | /29
|  | OMU-II | [11 empty] | 106 |  | 172 | 23 | 222 | 32 | 35 | 33 | /29
|  | DWSCM |  |  | 200 |  | 172 | 23 | 222 | 64 | 66 | 65 | /26 | 200 |  | 172 | 23 | 222 | 64 | 66 | 65 | /29
|  | AR-C |  |  | 200 |  | 172 | 23 | 222 | 64 | 67 | 65 | /26 | 200 |  | 172 | 23 | 222 | 64 | 67 | 65 | /29
|  |  | БЛС 15 (УЗА 30), УЗА 37, БЛС 17 (УЗА 34), БЛС 24 (УЗА 42),УКПГ ДЖАРКУДУК | [10 empty] | 316 | TETRA_O&M_DJK | 172 | 23 | 222 | 72 |  |  | /28
[14 empty] | 314 | TETRA_DJK | 172 | 23 | 222 | 88 |  |  | /29
|  |  | ГСП-1 ГУМБУЛАК, ЮКБ УПН, СКВАЖИНА 52, БЛС 11 (УЗА 19), ГПС-1 ДЖАРКУДУК | [10 empty] | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 |  |  | /28
[14 empty] | 324 | TETRA_FIELD | 172 | 23 | 222 | 112 |  |  | /29
ЦОД | Cisco4DXT3p | ws-c3650-24ts | Vlan10 |  | 10 |  | 172 | 23 | 222 | 4 | 6 |  | /30
|  |  | Vlan62 |  | 62 |  | 172 | 23 | 222 | 8 | 10 |  | /30
|  |  | Vlan66 |  | 66 |  | 172 | 23 | 222 | 16 | 18 |  | /30
|  |  | Vlan64 |  | 64 |  | 172 | 23 | 222 | 12 | 14 |  | /30
|  |  | Vlan68 |  | 68 |  | 172 | 23 | 222 | 20 | 22 |  | /30
|  |  | Vlan70 |  | 70 |  | 172 | 23 | 222 | 40 | 41 |  | /30
|  |  | Vlan104 |  | 104 |  | 172 | 23 | 222 | 24 | 25 |  | /29
|  |  | Vlan106 |  | 106 |  | 172 | 23 | 222 | 32 | 33 |  | /29
|  |  | Vlan200 |  | 200 |  | 172 | 23 | 222 | 64 | 65 |  | /26 | 200 |  | 172 | 23 | 222 | 64 | 65 |  | /29
|  |  | Vlan999 |  | 999 | L3_to_Core | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | /24 | 999 | L3_to_Core | 172 | 23 | 222 | 0 | 2 | 1 | /30

## NMS
Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[7 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es)
[5 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УКПГ ДЖАРКУДУК
Операторная |  |  |  | Blade enclosure control module (main) | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 134 | 65 | /26
|  |  |  | Blade enclosure control module (redundant) | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 135 | 65 | /26
|  |  |  | switch FlexFabric 1 | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 136 | 65 | /26
|  |  |  | switch FlexFabric 2 | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 137 | 65 | /26
|  |  |  | switch FiberChannel 1 | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 138 | 65 | /26
|  |  |  | switch FiberChannel 2 | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 139 | 65 | /26
|  | HP BL460c Gen9 |  |  | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 140 | 65 | /26
|  | HP BL460c Gen9 |  |  | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 141 | 65 | /26
|  | HP BL460c Gen9 |  |  | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 142 | 65 | /26
|  | HP BL460c Gen9 |  |  | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 | 143 | 65 | /26
| HV-VMV3101UZ.uz.lo |  |  | ESXi server on the server in slot #1 | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 6 | 1 | /26
| HV-VMV3102UZ.uz.lo |  |  | ESXi server on the server in slot #2 | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 7 | 1 | /26
| HV-VMV3103UZ.uz.lo |  |  | ESXi server on the server in slot #3 | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 8 | 1 | /26
| HV-VMV3104UZ.uz.lo |  |  | ESXi server on the server in slot #4 | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 9 | 1 | /26
| MON-APP3101UZ.uz.lo |  |  | BSM Gateway | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 10 | 1 | /26
| MON-APP3102UZ.uz.lo |  |  | BSM Processing | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 11 | 1 | /26
| MON-APP3103UZ.uz.lo |  |  | UCMDB | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 12 | 1 | /26
| MON-APP3104UZ.uz.lo |  |  | NNM | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 13 | 1 | /26
| MON-APP3105UZ.uz.lo |  |  | iSPI NNM | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 14 | 1 | /26
| MON-APP3106UZ.uz.lo |  |  | SHR | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 15 | 1 | /26
| MON-APP3107UZ.uz.lo |  |  | Operations Management | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 16 | 1 | /26
| MON-APP3108UZ.uz.lo |  |  | BSM Connector | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 17 | 1 | /26
| MON-APP3109UZ.uz.lo |  |  | Network Automation | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 18 | 1 | /26
| MON-APP3110UZ.uz.lo |  |  | Operations Orchestrator | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 19 | 1 | /26
| MON-APP3111UZ.uz.lo |  |  | SiteScope | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 20 | 1 | /26
| MON-APP3112UZ.uz.lo |  |  | VPV | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 21 | 1 | /26
| MON-SQL3101UZ.uz.lo |  |  | SQL Server | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 22 | 1 | /26
| MGM-VVC3101UZ.uz.lo |  |  | vCenter Server | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 23 | 1 | /26
| MON-APP3113UZ.uz.lo |  |  | Diagnostics | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 24 | 1 | /26
| MON-APP3115UZ.uz.lo |  |  | BPM | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 25 | 1 | /26
| MON-APP3116UZ.uz.lo |  |  | SE | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 26 | 1 | /26
| MON-APP3117UZ.uz.lo |  |  | Client Automation | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 27 | 1 | /26
ОБП ДЖАРКУДУК

## UPS
Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[7 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es)
[5 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УКПГ ДЖАРКУДУК
АБК |  | DAKER DK 4.5KVA |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 34 | 1 | /25
|  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 35 | 1 | /25
Проходная |  | DAKER DK 1KVA |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 36 | 1 | /25
|  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 37 | 1 | /25
Лаборатория |  | DAKER DK 1KVA |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 38 | 1 | /25
|  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 39 | 1 | /25
Пож. Депо |  | DAKER DK 1KVA |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 40 | 1 | /25
|  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 41 | 1 | /25
Подстанция 110/10 kV |  | DAKER DK 1KVA |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 42 | 1 | /25
|  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 43 | 1 | /25
УППГ АДАМТАШ
АБК |  | DAKER DK 4.5KVA |  | SNMP CARD | 3 | MNG_ADM | 172 | 23 | 230 | 0 | 34 | 1 | /25
|  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 3 | MNG_ADM | 172 | 23 | 230 | 0 | 35 | 1 | /25
Проходная |  | DAKER DK 1KVA |  | SNMP CARD | 3 | MNG_ADM | 172 | 23 | 230 | 0 | 36 | 1 | /25
|  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 3 | MNG_ADM | 172 | 23 | 230 | 0 | 37 | 1 | /25
Пож. Депо |  | DAKER DK 1KVA |  | SNMP CARD | 3 | MNG_ADM | 172 | 23 | 230 | 0 | 38 | 1 | /25
|  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 3 | MNG_ADM | 172 | 23 | 230 | 0 | 39 | 1 | /25
Подстанция 110/10 kV |  | DAKER DK 1KVA |  | SNMP CARD | 3 | MNG_ADM | 172 | 23 | 230 | 0 | 40 | 1 | /25
|  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 3 | MNG_ADM | 172 | 23 | 230 | 0 | 41 | 1 | /25
БЛС 17, БЛС 24
БЛС 17 |  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 44 | 1 | /25
БЛС 24 |  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 | 45 | 1 | /25
БЛС 11, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ
БЛС 11 |  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 103 | MNG_FIELD | 172 | 23 | 231 | 0 | 34 | 1 | /26
НС-2 ЮКБ |  | DAKER DK 1KVA |  | SNMP CARD | 103 | MNG_FIELD | 172 | 23 | 231 | 0 | 35 | 1 | /26
НС-3 ДЗКУ |  | DAKER DK 1KVA |  | SNMP CARD | 103 | MNG_FIELD | 172 | 23 | 231 | 0 | 36 | 1 | /26
ОБП ДЖАРКУДУК
ЦОД |  | ATS 16A |  | SNMP CARD | 1 | MANAGE_Area0 | 172 | 23 | 214 | 0 | ??? | 1 | /24

## DHCP Scope
| Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[8 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es)
[6 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
УКПГ ДЖАРКУДУК
24 | Операторная |  |  |  |  | 10 | ITS_DJK_OPR | 172 | 23 | 227 | 0 | 11-52 | 1 | /26
79 | АБК |  |  |  |  | 11 | ITS_DJK_ABK | 172 | 23 | 226 | 0 | 6-121 | 1 | /24
12 | Лаборатория |  |  |  |  | 12 | ITS_DJK_LBR | 172 | 23 | 227 | 64 | 70-121 | 65 | /26
30 | Пож. депо |  |  |  |  | 13 | ITS_DJK_FIRE | 172 | 23 | 227 | 128 | 134-185 | 129 | /26
3 | Проходная + Подстанция 110/10 kV |  |  |  |  | 14 | ITS_DJK_KPP | 172 | 23 | 229 | 128 | 134-137 | 129 | /28
УППГ АДАМТАШ
14 | Операторная |  |  |  |  | 30 | ITS_ADM_OPR | 172 | 23 | 233 | 0 | 11-52 | 1 | /26
59 | АБК |  |  |  |  | 31 | ITS_ADM_ABK | 172 | 23 | 232 | 0 | 6-121 | 1 | /24
28 | Пож. депо |  |  |  |  | 32 | ITS_ADM_FIRE | 172 | 23 | 233 | 64 | 70-121 | 65 | /26
3 | Проходная + Подстанция 110/10 kV |  |  |  |  | 33 | ITS_ADM_KPP | 172 | 23 | 233 | 128 | 134-137 | 129 | /28
БЛС 15, БЛС 16, БЛС 17, БЛС 18, БЛС 19, БЛС 20, БЛС 24, УКУГ-2, БЛС 23, УЗА 38, УЗА 37
[6 empty] | 15 | ITS_DJK_FIELD | 172 | 23 | 227 | 192 | 194-206 | 193 | /28
БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК
[6 empty] | 34 | ITS_FIELD | 172 | 23 | 233 | 144 | 146-158 | 145 | /28
DHCP Scope
| IT-Wi-Fi-Users-256Kb |  |  |  |  | 116 | IT-WiFi-Users | 172 | 23 | 215 | 0 | 10-125 | 5 | /25
| IT-Wi-Fi-VIP |  |  |  |  | 204 | IT-Wi-Fi-VIP-Users | 172 | 23 | 215 | 128 | 130-142 | 129 | /28
| OBP ABK |  |  |  |  | 101 | IT-ABK | 172 | 23 | 217 | 0 | 10-126 | 1 | /25
| IT-Obshejitie60-3 |  |  |  |  | 106 | IT-Obshejitie60-3 | 172 | 23 | 217 | 128 | 139-254 | 129 | /26
| IT-Obshejitie60-5 |  |  |  |  | 107 | IT-Obshejitie60-5 | 172 | 23 | 218 | 0 | 10-126 | 1 | /25
| IT-Obshejitie60-21 |  |  |  |  | 108 | IT-Obshejitie60-21 | 172 | 23 | 218 | 128 | 139-254 | 129 | /28
| IT-Obshejitie60-43 |  |  |  |  | 109 | IT-Obshejitie60-43 | 172 | 23 | 219 | 0 | 10-126 | 1 | /25
| IT-Obshejitie60-44 |  |  |  |  | 110 | IT-Obshejitie60-44 | 172 | 23 | 219 | 128 | 139-254 | 129 | /25
| IT-Gosinica |  |  |  |  | 104 | IT-Gosinica | 172 | 23 | 220 | 0 | 2-62 | 1 | /26
| IT-ITR |  |  |  |  | 105 | IT-ITR | 172 | 23 | 220 | 64 | 66-126 | 65 | /26
| IT-Laboratoriya |  |  |  |  | 102 | IT-Laboratoriya | 172 | 23 | 221 | 64 | 66-94 | 65 | /27
| IT-Masterskaya |  |  |  |  | 111 | IT-Masterskaya | 172 | 23 | 221 | 96 | 98-126 | 97 | /28
| IT-KPP |  |  |  |  | 100 | IT-KPP | 172 | 23 | 221 | 128 | 130-134 | 129 | /29
| IT-Kotelnaya |  |  |  |  | 103 | IT-Kotelnaya | 172 | 23 | 221 | 136 | 138-142 | 137 | /29
| IT-Avtostoyanka |  |  |  |  | 112 | IT-Avtostoyanka | 172 | 23 | 221 | 144 | 146-150 | 145 | /29
| IT-Sklad |  |  |  |  | 113 | IT-Sklad | 172 | 23 | 221 | 152 | 154-158 | 153 | /29
| Operatornaya UKPG NMS_DJK |  |  |  |  | 16 | NMS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 | 2-62 | 1 | /26
| UKPG ABK |  |  |  |  | 11 | ITS_DJK_ABK | 172 | 23 | 226 | 0 | 1-254 | 1 | /24
| Operatonaya UKPG |  |  |  |  | 10 | ITS_DJK_OPR | 172 | 23 | 227 | 0 | 3-62 | 1 | /26
| UKPG Him_Laboratoriya |  |  |  |  | 12 | ITS_DJK_LBR | 172 | 23 | 227 | 64 | 65-126 | 65 | /26
| UKPG IT POJ_DEPO |  |  |  |  | 13 | ITS_DJK_FIRE | 172 | 23 | 227 | 128 | 130-190 | 129 | /26
| UPPG ABK |  |  |  |  | 31 | ITS_ADM_ABK | 172 | 23 | 232 | 0 | 1-254 | 1 | /24
| Operatornay UPPG Adamtash |  |  |  |  | 30 | ITS_ADM_OPR | 172 | 23 | 233 | 0 | 2-62 | 1 | /26
| UPPG POJ DEPO |  |  |  |  | 32 | ITS_ADM_FIRE | 172 | 23 | 233 | 64 | 66-126 | 65 | /26
| ALL BLS/GSP |  |  |  |  | 34 | ITS_FIELD | 172 | 23 | 233 | 144 | 148-158 | 143 | /28

## IP Total
| Object | Equipment Name | Equipment Type | Interface Name | Interface Description | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask | VLAN |  | IP |  |  |  |  | Gateway | Mask
[8 empty] | Subnet |  |  |  | Address(es) |  |  |  |  | Subnet |  |  |  | Address(es)
[6 empty] | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | ID | Name | 1 | 2 | 3 | 4
| УКПГ ДЖАРКУДУК/ОБП ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN130 |  | 130 | to_UzG-D-OBP-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 192 |  |  | /30 | 130 | to_UzG-D-OBP-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 192 |  |  | /30
| УКПГ ДЖАРКУДУК/ГУМБУЛАК ГСП-1 |  |  | VLAN131 |  | 131 | to_UzG-G-GSP1-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 196 |  |  | /30 | 131 | to_UzG-G-GSP1-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 196 |  |  | /30
| УППГ АДАМТАШ/ГУМБУЛАК ГСП-1 |  |  | VLAN132 |  | 132 | to_UzG-G-GSP1-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 200 |  |  | /30 | 132 | to_UzG-G-GSP1-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 200 |  |  | /30
| УППГ АДАМТАШ/ЮКБ УПН |  |  | VLAN133 |  | 133 | to_UzG-O-UNP-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 204 |  |  | /30 | 133 | to_UzG-O-UNP-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 204 |  |  | /30
| ЮКБ УПН/ОБП ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN134 |  | 134 | to_UzG-D-OBP-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 208 |  |  | /30 | 134 | to_UzG-D-OBP-SW-01 | 172 | 23 | 221 | 208 |  |  | /30
| ЮКБ УПН |  |  | VLAN135 |  | 135 | to_UPN | 172 | 23 | 221 | 212 |  |  | /30 | 135 | to_UPN | 172 | 23 | 221 | 212 |  |  | /30
4 | УКПГ ДЖАРКУДУК | [13 empty] | 118 | ISS | 172 | 23 | 221 | 224 |  |  | /29
| УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  |  | FW_Failover |  |  | 172 | 23 | 221 | 232 |  |  | /30 |  |  | 172 | 23 | 221 | 232 |  |  | /30
| УКПГ ДЖАРКУДУК | [6 empty] | 172 | 23 | 221 | 236 |  |  | /30 |  |  | 172 | 23 | 221 | 236 |  |  | /30
| ОБП ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN999 |  | 999 | L3_to_TETRA | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  | /24 | 999 | L3_to_TETRA | 172 | 23 | 222 | 0 |  |  | /30
| ОБП ДЖАРКУДУК |  |  |  |  | 10 | O&M | 172 | 23 | 222 | 4 |  |  | /30 | 10 | O&M | 172 | 23 | 222 | 4 |  |  | /30
| ОБП ДЖАРКУДУК |  |  |  |  | 62 |  | 172 | 23 | 222 | 8 |  |  | /30 | 62 |  | 172 | 23 | 222 | 8 |  |  | /30
| ОБП ДЖАРКУДУК |  |  |  |  | 64 |  | 172 | 23 | 222 | 12 |  |  | /30 | 64 |  | 172 | 23 | 222 | 12 |  |  | /30
| ОБП ДЖАРКУДУК |  |  |  |  | 66 |  | 172 | 23 | 222 | 16 |  |  | /30 | 66 |  | 172 | 23 | 222 | 16 |  |  | /30
| ОБП ДЖАРКУДУК |  |  |  |  | 68 |  | 172 | 23 | 222 | 20 |  |  | /30 | 68 |  | 172 | 23 | 222 | 20 |  |  | /30
| ОБП ДЖАРКУДУК |  |  |  |  | 104 |  | 172 | 23 | 222 | 24 |  |  | /29 | 104 |  | 172 | 23 | 222 | 24 |  |  | /29
| ОБП ДЖАРКУДУК |  |  |  |  | 106 | O&M | 172 | 23 | 222 | 32 |  |  | /29 | 106 | O&M | 172 | 23 | 222 | 32 |  |  | /29
| ОБП ДЖАРКУДУК |  |  |  |  | 70 |  | 172 | 23 | 222 | 40 |  |  | /30 | 70 |  | 172 | 23 | 222 | 40 |  |  | /30
| ОБП ДЖАРКУДУК | [6 empty] | 172 | 23 | 222 | 44 |  |  | /30 |  |  | 172 | 23 | 222 | 44 |  |  | /30
| УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  |  | (Операторная, АБК, Лаборатория, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) (БЛС 15, БЛС 16, БЛС 17, БЛС 18, БЛС 19, БЛС 20, БЛС 24, УКУГ-2, БЛС 23, УЗА 38, УЗА 37) | + | [8 empty] | 316 | TETRA_O&M_DJK | 172 | 23 | 222 | 48 |  |  | /28
| ОБП ДЖАРКУДУК |  |  |  |  | 200 |  | 172 | 23 | 222 | 64 |  |  | /26 | 200 |  | 172 | 23 | 222 | 64 |  |  | /29
| УППГ АДАМТАШ |  |  |  | (Операторная, АБК, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) | + | [8 empty] | 306 | TETRA_O&M_ADM | 172 | 23 | 222 | 72 |  |  | /29
| УППГ АДАМТАШ |  |  |  | (Операторная, АБК, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) | + | [8 empty] | 304 | TETRA_ADM | 172 | 23 | 222 | 80 |  |  | /29
| УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  |  | (Операторная, АБК, Лаборатория, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) (БЛС 15, БЛС 16, БЛС 17, БЛС 18, БЛС 19, БЛС 20, БЛС 24, УКУГ-2, БЛС 23, УЗА 38, УЗА 37) | [9 empty] | 314 | TETRA_DJK | 172 | 23 | 222 | 88 |  |  | /29
| УКПГ ДЖАРКУДУК/УППГ АДАМТАШ |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 326 | TETRA_O&M_FIELD | 172 | 23 | 222 | 96 |  |  | /28
| УКПГ ДЖАРКУДУК/УППГ АДАМТАШ |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 324 | TETRA_FIELD | 172 | 23 | 222 | 112 |  |  | /29
28 | УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN2 | +ISS MANAGEMENT | 2 | MANAGE_Area1 | 172 | 23 | 224 | 0 |  |  | /23 | 2 | MNG_DJK | 172 | 23 | 224 | 0 |  |  | /25
10 | УКПГ ДЖАРКУДУК | [13 empty] | 4 | MNS_iLo_DJK | 172 | 23 | 224 | 128 |  |  | /26
| УКПГ ДЖАРКУДУК | [15 empty] | 172 | 23 | 224 | 192 |  |  | /26
23 | УКПГ ДЖАРКУДУК | [13 empty] | 16 | MNS_DJK | 172 | 23 | 225 | 0 |  |  | /26
| УКПГ ДЖАРКУДУК | [15 empty] | 172 | 23 | 225 | 64 |  |  | /26
| УКПГ ДЖАРКУДУК | [15 empty] | 172 | 23 | 225 | 128 |  |  | /25
79 | УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN11 | (АБК) | 11 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 226 | 0 |  |  | /24 | 11 | ITS_DJK | 172 | 23 | 226 | 0 |  |  | /24
24 | УКПГ ДЖАРКУДУК | UzG-D-UKPG-SW-01 | WS-C4507R+E (VSS) | VLAN10 | (Операторная) | 10 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 0 |  |  | /26 | 10 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 0 |  |  | /26
12 | УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN12 | (Лаборатория) | 12 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 64 |  |  | /26 | 12 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 64 |  |  | /26
30 | УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN13 | (Пож. депо) | 13 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 128 |  |  | /26 | 13 | ITS_DJK | 172 | 23 | 227 | 128 |  |  | /26
| УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN15 | (БЛС 15, БЛС 16, БЛС 17, БЛС 18, БЛС 19, БЛС 20, БЛС 24, УКУГ-2, БЛС 23, УЗА 38, УЗА 37) | 15 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 227 | 192 |  |  | /26 | 15 | ITS_DJK_FIELD | 172 | 23 | 227 | 192 |  |  | /28
| УКПГ ДЖАРКУДУК | [15 empty] | 172 | 23 | 227 | 208 |  |  | /28
| УКПГ ДЖАРКУДУК | [15 empty] | 172 | 23 | 227 | 224 |  |  | /27
100 | УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN20 | (Операторная, АБК, Лаборатория, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) | 20 | TCS_Area1 | 172 | 23 | 228 | 0 |  |  | /24 | 20 | TCS_DJK | 172 | 23 | 228 | 0 |  |  | /25
12 | УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  |  | (БЛС 15, БЛС 16, БЛС 17, БЛС 18, БЛС 19, БЛС 20, БЛС 24, УКУГ-2, БЛС 23, УЗА 38, УЗА 37) | + | [8 empty] | 120 | TCS_DJK_FIELD | 172 | 23 | 228 | 128 |  |  | /25
6 | УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN21 | (Тех. процесс) | 21 | CCTV_Area1 | 172 | 23 | 229 | 0 |  |  | /26 | 21 | CCTV_DJK | 172 | 23 | 229 | 0 |  |  | /27
9 | УКПГ ДЖАРКУДУК/УППГ АДАМТАШ |  |  |  | FAILOVER | [9 empty] | 121 | CCTV_CLUSTER | 172 | 23 | 229 | 32 |  |  | /27
15 | УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN22 | (Операторная, АБК, Лаборатория, Пож. Депо) | 22 | SBTS_Area1 | 172 | 23 | 229 | 64 |  |  | /26 | 22 | SBTS_DJK | 172 | 23 | 229 | 64 |  |  | /26
3 | УКПГ ДЖАРКУДУК |  |  | VLAN14 | (Проходная)+(Подстанция 110/10 kV) | 14 | ITS_Area1 | 172 | 23 | 229 | 128 |  |  | /28 | 14 | ITS_DJK | 172 | 23 | 229 | 128 |  |  | /28
10 | УППГ АДАМТАШ |  |  | VLAN3 |  | 3 | MANAGE_Area2 | 172 | 23 | 230 | 0 |  |  | /23 | 3 | MNG_ADM | 172 | 23 | 230 | 0 |  |  | /25
| УППГ АДАМТАШ | [15 empty] | 172 | 23 | 230 | 128 |  |  | /25
22 | УКПГ ДЖАРКУДУК/УППГ АДАМТАШ |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 103 | MNG_FIELD | 172 | 23 | 231 | 0 |  |  | /25
| УППГ АДАМТАШ | [15 empty] | 172 | 23 | 231 | 128 |  |  | /25
59 | УППГ АДАМТАШ |  |  | VLAN31 | (АБК) | 31 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 232 | 0 |  |  | /24 | 31 | ITS_ADM | 172 | 23 | 232 | 0 |  |  | /24
14 | УППГ АДАМТАШ | UzG-A-UPPG-SW-01 | WS-C4507R+E | VLAN30 | (Операторная) | 30 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 0 |  |  | /26 | 30 | ITS_ADM | 172 | 23 | 233 | 0 |  |  | /26
28 | УППГ АДАМТАШ |  |  | VLAN32 | (Пож. депо) | 32 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 64 |  |  | /26 | 32 | ITS_ADM | 172 | 23 | 233 | 64 |  |  | /26
3 | УППГ АДАМТАШ |  |  | VLAN33 | (Проходная)+(Подстанция 110/10 kV) | 33 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 128 |  |  | /26 | 33 | ITS_ADM | 172 | 23 | 233 | 128 |  |  | /28
| УКПГ ДЖАРКУДУК/УППГ АДАМТАШ |  |  | VLAN34 | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | 34 | ITS_Area2 | 172 | 23 | 233 | 144 |  |  | /28 | 34 | ITS_FIELD | 172 | 23 | 233 | 144 |  |  | /28
| УППГ АДАМТАШ | [15 empty] | 172 | 23 | 233 | 160 |  |  | /27
| УППГ АДАМТАШ | [15 empty] | 172 | 23 | 233 | 192 |  |  | /26
40 | УППГ АДАМТАШ |  |  | VLAN40 | (Операторная, АБК, Пож. Депо, Проходная, Подстанция 110/10 kV) | 40 | TCS_Area2 | 172 | 23 | 234 | 0 |  |  | /24 | 40 | TCS_ADM | 172 | 23 | 234 | 0 |  |  | /25
21 | УКПГ ДЖАРКУДУК/УППГ АДАМТАШ |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 140 | TCS_FIELD | 172 | 23 | 234 | 128 |  |  | /25
5 | УППГ АДАМТАШ |  |  | VLAN41 | (Тех. процесс) | 41 | CCTV_Area2 | 172 | 23 | 235 | 0 |  |  | /26 | 41 | CCTV_ADM | 172 | 23 | 235 | 0 |  |  | /27
15 | УКПГ ДЖАРКУДУК/УППГ АДАМТАШ |  |  |  | (БЛС 14, БЛС 12, БЛС 11, БЛС 10, БЛС 22, ГСП-1 ГУМБУЛАК, ГСП-2 ГУМБУЛАК, БЛС 7, БЛС 6, ГСП-3 ГУМБУЛАК, СКВАЖИНА 52, БЛС 4, БЛС 3, ГСП-2 АДАМТАШ, БЛС 1, ГСП-1 АДАМТАШ, НС-2 ЮКБ, НС-3 ДЗКУ, ГСП-1 ДЖАРКУДУК) | + | [8 empty] | 141 | CCTV_FIELD | 172 | 23 | 235 | 32 |  |  | /27
11 | УППГ АДАМТАШ |  |  | VLAN42 | (Операторная, АБК, Пож. Депо) | 42 | SBTS_Area2 | 172 | 23 | 235 | 64 |  |  | /26 | 42 | SBTS_ADM | 172 | 23 | 235 | 64 |  |  | /26
9 | УКПГ ДЖАРКУДУК/УППГ АДАМТАШ | [13 empty] | 43 | PAGA | 172 | 23 | 235 | 128 |  |  | /27